□ 청사 합동 소방훈련 시나리오

구분 진행순서	시 간	훈 련	행 동 요 령	사전 준비 및 조치	기 타
훈련실시 및 진행순서안내 방송	14 : 00	▶훈련시간 및 동원력 행동요령 등
상황부여	14 : 00	▶3층 경리계 화재발생	▶ 경리계 근무자는“불이야”라고 반복외침	▶ 연막탄점화 ․ 경리계 1명
경보발령 및 화재발생통보	14 : 01	▶복도발신기 작동 ▶ 3층 경보 ․ 자동 발령 ※ 경종, 비상방송	▶손으로 보호커버를 강하게 누름 ․ 경리계 1명, 화재확인 후 상황실 연락	▶상황실 근무자 화재신고 및 안내방송 ․ 591-0119 (서초소방서)	▶화재발생방송 안내방송(안)
초기진화	14 : 02	▶화재현장 출동 초기 화재진화 ▶옥내소화전이용 화재진화	▶3층 자위소방대는 복도 및 각사무실 소화기 휴대 화재장소로 출동 협력하여 초기 진화 ▶3층 복도 옥내소화전함 개방 호스 전개 진화	▶ 3층 화합마당 앞 소화기 기 비치 ▶복도중앙 소화전함 내 소방호스 및 관창 기 비치	▶하론소화기 1대만 분사 옥내소화전 창문 으로 살수

구분 진행순서	시 간	훈 련	행 동 요 령	사전 준비 및 조치	기 타
화재확대 대피활동	14 : 05	▶화재확대에 따라 대피방송 실시	▶중앙계단이용 대피 ․ 다른 층으로 확산방지(방화문 차단) ․ 2.3층 근무자는 중앙 피난계단, ․ 4층 근무자는 서측계단을 이용 앞마당으로 대피		▶3층 화재확대 대피 안내방송 요청(무전기)
소방차 출동 및 화재진압	14 : 10	▶서초소방서 출동 및 화재진화	▶물포차 1대 3층 화재지점으로 살수	▶정문근무자 현장안내
화재 완전진화 및 복구	14 : 15	▶복구	▶현장 복구		▶복구방송요청 (무전기)
훈련종료	14 : 20				▶훈련종료방송 실시