2017 - 12 - 0310

2팀장 박덕기 외 7명

소방위.김병주

직위	센터장		계급	소방경		성명	안복수	(서명)

2017	년	12	월	18	일	20	시	53	분	월요일

20	시	54	분		도착시간:	21	시	02	분

□

방이대 현장도착시 신고자의 소화기로 사전 자체 진화하여 화점부근 연기나 불꽃은 제거된 상황.

□

□

▣

방이동 먹자골목 내 숯불갈비음식점으로서 현장도착한바 신고자 사전자체진화하여 불꽃과 연기는 제거된 상황으로, 건물1층 연소된 외벽 전력량계 및 주변 자바라 닥트내부의 잔여불티여부 확인 및 주변차량으로의 연소여부 확인함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
외벽전력량계 내부전선 및 전력량계 옆의 외벽에 설치된 자바라식 환기닥트 일부.
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음
연소확대없음.

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

자체진화

□

▣

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

▣

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

현장도착후 파이어라인 설치함.

□

□

▣

건물외벽전력량계화재임.

건물외벽 전력량계 화재로 선착방이대 현장도착시 신고자가 분말소화기로 자체진화한 화재로 방이대 도착후 화점 잔불확인후 파이어라인 설치함.

□

□

▣

건물외벽전력량계화재임.

▣

□

□

분말식소화기

없음

해당없음

출동로상 교통상황 원활하였으며 현장도착시 기타특이사항 없음.

□

□

▣

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상