2017 - 03 - 0081

2팀장 박덕기 외 8명

소방장,김병주,김진우

직위	센터장		계급	소방경		성명	안복수	(서명)

2017	년	03	월	11	일	16	시	34	분	토요일

16	시	35	분		도착시간:	16	시	40	분

□

현장도착200m전방에서 검은 농연이 상층부로 상승하고 있던상황으로 도착직전 가연물 소실되어 흰연기만 조금 나는 상황.

▣

□

□

방이대 도착전 비닐하우스 주인에 의해 수돗물로 자체진화중에 있었으며, 화염과 불꽃이 완전히 진화되지않아 펌프차에서 수관40mm5본 연장전개하여 화점방수 연소확대 방지 및 잔화정리 실시함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
소규모 폐자재(폐타이어,잡목 등)보관 비닐하우스로 완전 연소되어 탄화된 일부 가연물만 남은 상황.
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음
소규모 비닐하우스내의 폐자재에 국한된상황이며 전소됨.

□

▣

□

□

□

□

□

▣

□

▣

□

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

▣

특이한 냄새는 주변에서 인지되지 않음.

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

특이사항없음.

□

□

▣

비닐하우스

건물화재가 아닌 외부 임시비닐하우스 화재임.

□

□

▣

비닐하우스

건물화재가 아닌 외부 임시비닐하우스 화재임.

▣

□

□

수돗물호스

수관,갈쿠리.

해당없음.

현장도착 200m전방에서 검은 농연이 상층부로 상승하고 있던상황이며 교통상황은 양방향 원활했음.

□

□

▣

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상