배드민턴장 특별 소방안전대책 추진 결과 [망우)

□ 특별 소방 안전점검

일 시		2015. 12. 22. 13:50 ~ 16:20
대상명		건일배드민턴장
점검내용			점검 결과
소방	소화기 비치 여부		비치됨
	난방종류 및 취사도구 등(가스,위험물 등)		없음
	화목보일러(난로) 사용여부		없음
	화기취급상황 및 안전관리 적정여부		해당없음
	위험물 사용		해당없음
기타	폭설에 의한 위험요소(지붕,구조물 붕괴)		안전함
	기타 안전관리상 위험요소		특이사항 없음

□ 안전한 화목 보일러 사용 캠페인

대상명	참여인원(명)			화목보일러 매뉴얼 배포(매)	비고
	계	소방	기타
건일 배드민턴장	13	4	9	미 사용
				-이하여백-

□ 현지 적응훈련

대상명	참여인원(명)			기초소방시설 설치 홍보		비고
	계	소방	기타	교육(인원)	안내문(매)
건일배드민턴장	13	4	9	9	9

□ 소방안전지도 탑재

대상명	소방안전지도 등록		관리카드 현행화 (완료여부)	비고
	신청(본부)	등록완료

□ 화재예방 순찰

대상명	펌프차 순찰			기초소방시설 설치 홍보		비고
	계	장비	인원	교육(인원)	안내문(매)
건일배드민턴장	20	4	16	9	9

□ 관련사진

□ 특별 소방 안전점검

일 시		2015. 12. 22. 13:50 ~ 16:20
대상명		동산배드민턴장
점검내용			점검 결과
소방	소화기 비치 여부		없음
	난방종류 및 취사도구 등(가스,위험물 등)		없음
	화목보일러(난로) 사용여부		없음
	화기취급상황 및 안전관리 적정여부		해당없음
	위험물 사용		해당없음
기타	폭설에 의한 위험요소(지붕,구조물 붕괴)		안전함
	기타 안전관리상 위험요소		특이사항 없음

□ 안전한 화목 보일러 사용 캠페인

대상명	참여인원(명)			화목보일러 매뉴얼 배포(매)	비고
	계	소방	기타
동산 배드민턴장	6	4	2	미 사용
				-이하여백-

□ 현지 적응훈련

대상명	참여인원(명)			기초소방시설 설치 홍보		비고
	계	소방	기타	교육(인원)	안내문(매)
건일배드민턴장	6	4	2	2	2

□ 소방안전지도 탑재

대상명	소방안전지도 등록		관리카드 현행화 (완료여부)	비고
	신청(본부)	등록완료

□ 화재예방 순찰

대상명	펌프차 순찰			기초소방시설 설치 홍보		비고
	계	장비	인원	교육(인원)	안내문(매)
동산배드민턴장	20	4	16	2	2

□ 관련사진