점검사진

9.14(목)

p27 상류 분수대 전기 배관 고정 불량	p32~33 상류 분수대 누수발생(상부)

p32~33 상류 분수대 누수발생(하부)	p34 분수 전기 배관 및 배수관사이 폐목재(다수)