배수지 청소 점검시 지적사항에 대한 조치결과

< 남부수도사업소 >

□ 점검결과 및 조치결과

○ 적출건수 : 2건(조치완료 2)

○ 지적내용 및 조치사항

- 독산배수지(2지) 항출입구 타일 일부 탈락 : 타일 부착완료

- 노량진배수지(2지) 항출입 철재문 녹발생 : 녹제거후 도색완료

지적사항 정비 전․후 사진대지

독산배수지 항출입구 타일 탈락	독산배수지 항출입구 타일 부착완료
노량진배수지 항출입문 녹발생	노량진배수지 항출입문 도색완료