＂아리수愛 환경을 품다, 수돗물愛 건강을 담다.＂ 공모당선작 최우수
	상수도사업본부
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	배수지 청소현장 점검결과 통보(서초배수지 등 4개소)

『2017년 배수지 청소 추진계획』에 따라 실시한 배수지 청소현장 점검결과를 아래와 같이 알려드리니 미흡사항에 대하여 즉시 조치하시고, 그 결과를 2017. 12. 8.까지 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 점검기간 : 2017. 10. 31. ~ 11. 3.

나. 점검결과

배수지명	점검일자	미흡사항	조치내용
서 초#2 (강남)	10. 31.	배수지 신축이음 일부 손상	신축이음 보수 시행
노고산#1 (서부)	11. 01.	배수지 바닥 타일 일부 파손	타일 보수 시행
대현산#1-6 (동부)	11. 02.	이상없음	-
신월#2 (강서)	11. 03.	이상없음	-

※ 조치기간이 다소 필요한 경우 “조치결과 보고서”에 조치(예정)기한 명시 제출

붙임 1. 배수지 청소현장 점검결과 보고 1부.

2. 조치결과 보고서식 1부.  끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	서부수도사업소장,강남수도사업소장,동부수도사업소장,강서수도사업소장
주무관			시설관리과장
협조자
시행	시설관리과-10026	(	2017.11.9.	)	접수	시설관리과-24900	(	2017.11.9.	)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51	/
전화	3146-1540	/전송	3146-1529	/	juncokr@seoul.go.kr	/	대시민공개