배수지 현황

❍ 대 배수지(10,000㎥ 이상) : 9개소

연번	과 별	시설물명	용 량(톤)	위 치	세정제
1	급수운영과 (6개소)	와우산배수지	40,000㎥	마포구 창천동 28-215	물청소
2		만리배수지	11,000㎥	마포구 아현동 87-7	물청소
3		백련배수지	40,000㎥	서대문구 홍은동 산26-157	물청소
4		홍은배수지	12,500㎥	서대문구 홍은동 산1-551	물청소
5		가좌배수지	24,000㎥	서대문구 홍은동 산26-170	1지 : 세정제 2지 : 물청소
6		북악터널	145,000㎥	유입) 성북구 정릉동 산58-12	세정제
				유출) 서대문구 홍제동 산1-189
7	시설관리과 (3개소)	증산배수지	60,000㎥	은평구 증산동 산18-6	세정제
8		진관배수지	20,000㎥	은평구 진관동 246-12	세정제
9		불광터널	90,000㎥	유입) 서대문구 홍은동 8-677	상반기 완료
				유출) 은평구 녹번동 산1-50

❍ 소 배수지(10,000㎥ 미만) : 13개소

연번	과 별	시설물명	용 량(톤)	위 치	청소방법
1	급수운영과 (8개소)	노고산배수지	8,000㎥	마포구 노고산동 산2-2	세정제
2		능안배수지	6,000㎥	서대문구 신촌동 2-206	물청소
3		할미당배수지	200㎥	서대문구 홍제동 82-182	물청소
4		태진배수지	300㎥	서대문구 홍제동 산33-136(156-390)	물청소
5		연희배수지	2,000㎥	서대문구 연희동 산113-10	물청소
6		홍제배수지	500㎥	서대문구 홍제동 산1-100(9-83)	물청소
7		홍은3배수지	400㎥	서대문구 홍은동 산11-151(188-101)	물청소
8		자하문배수지	200㎥	서대문구 홍은동 8-1242	물청소
9	시설관리과 (5개소)	독박골배수지	4,000㎥	은평구 불광동 산58-3(산62-2)	세정제
10		응암배수지	4,000㎥	은평구 응암동 산7-255	세정제
11		수색배수지	500㎥	은평구 수색동 산30-4	세정제
12		삼우배수지	4,000㎥	은평구 갈현동 산12-6	세정제
13		기자촌배수지	500㎥	은평구 진관동 산47-2	세정제

※ 기자촌 배수지 : 사용중지중(~‘14년 말까지)