【 배출수처리공정 기술진단 필요 자료목록 】

항목	자료명		비고
시설 자료	-정수처리 및 배출수처리 계통도 ※수도정비 이후 변경사항. 특히 고도관련		･현황
	-시설물 및 기계설비 제원 ※수도정비 이후 변경사항 유무로 확인		･현황
처리 공정 유량 및 수질	-유량자료 : 취수량, 송수량, 회수량, 방류량, 기타 측정유량 ※계열별 분기 유량 측정자료 포함		･일간
	-원수수질 : 원수탁도, SS ※기타 슬러지 발생 성분이 원수 중에 많을 것으로 판단되면 그에 대한 자료 필요.		･일간
	-공정수 및 정수 수질 : 각 공정별 탁도		･일간
	-배출수처리공정 수질 : 회수수, 방류수 등		･일간
공정 운영 자료	약품사용 자료	-약품사양, 사용량 및 주입율 : 응집제, pH 조절제, 응집 및 여과보조제, 분말활성탄 등	･일간
	침전지 인발	-침전슬러지 인발 주기 등 ※탁도 등 수질조건 등에 따른 변경 여부 포함
	여과지 및 활성탄 역세척	-역세척 주기 및 1회 역세척배출량 ※탁도 등 수질조건 등에 따른 변경 여부 포함
	배출수 처리시설 운영자료	-배출수 처리공정별 고형물 농도 -케잌반출량, 케잌함수율
		-처리공정별 슬러지 발생량 및 유입/유출 유량,	･일간
		-슬러지 이송펌프 및 탈수기 운영시간 등 ※총가동시간뿐 아니라 간헐 운전시 등 운영조건 포함	･일간
		-약품사용량(폴리머 등)
기타	-처리공정 운영시 문제점