함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	광암아리수정수센터
수신	정수시설과장
(경유)
제목	배출수처리시설 컴프레샤 점검 요청

배출수처리시설 1층에 설치되어 있는 컴프레샤(oil injection screw) 1호기에 대하여 아래와 같이 누유가 발생되어 점검을 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

○ 컴프레샤 사진

끝.

	정수운영과장
주무관			정수운영과장
협조자
시행	정수운영과-11878	(	2015.11.9.	)	접수	정수시설과-5180	(	2015.11.9.	)
우			/
전화		/전송		/		/	대시민공개