밸 브 조 절 계 획

연번	일자	위치	밸브	구경	조절내용						비고
					연결공사			관세척
					현재	시작	종료	시작	종료	횟수
1-0-1	15.11.09(월)	등촌동 640	제수밸브	600	폐	-	폐	-	-	-	중간(신설)
1-0-2	“	등촌동 640	제수밸브	400	폐	-	개	-	-	-	분기(신설)
1-0-3	“	등촌동 640	제수밸브	400	폐	-	개	-	-	-	분기(신설)
1-0-4	“	등촌동 640	퇴수밸브	200	폐	-	폐	-	-	-	퇴수(신설)
1-0-5	“	등촌동 640	퇴수밸브	200	폐	-	폐	개	폐	2	퇴수(신설)
1-1-1	“	등촌동 640	분기밸브	400	폐	-	개				분기(신설)
1-1-2	“	등촌동 640	제수밸브	100	폐	-	폐	개	폐	1	소화전(기존)
1-2-2	“	등촌동 628	중간밸브	600	개	폐	개	-	-	-	중간(기존)
1-3-1	“	등촌동 82-1	분기밸브	600	폐	-	개	-	-	-	분기(신설)
1-4-1	“	등촌동 656-54	중간밸브	600	폐	-	개	-	-	-	분기(신설)