변압기 공장제작 중간,완성검사 계획서

○ 검사예정일: 2014년 01월 08일(수)

○ 검사자

- 검사자 : 916공구 전 기 감 리 원  이종선

- 입회자 : 916공구 전기현장대리인   이헌상

○ 검사장소: 제룡전기(주) 대전공장

○ 검사품목: 변압기 - 총15대

구 분	수배전반명	용 량	수량	설치장소	비고
928 정거장	928-TR-P1	6.6KV 3P 750KVA	1	928정거장 전기실	8대
	928-TR-L1	6.6KV 3P 300KVA	1
	928-TR-S1	6.6KV 1P 50KVA	1
	928-TR-P2	6.6KV 3P 750KVA	1
	928-TR-L2	6.6KV 3P 300KVA	1
	928-TR-S2	6.6KV 1P 50KVA	1
	928-TR-TV	6.6KV 3P 500KVA	1
	928-TR-CH	6.6KV 3P 750KVA	1
929 정거장	929-TR-P1	6.6KV 3P 750KVA	1	929정거장 전기실	6대
	929-TR-L1	6.6KV 3P 300KVA	1
	929-TR-P2	6.6KV 3P 750KVA	1
	929-TR-L2	6.6KV 3P 300KVA	1
	929-TR-TV	6.6KV 3P 400KVA	1
	929-TR-CH	6.6KV 3P 600KVA	1
928-S1	928-TR-S1	6.6KV 3P 500KVA	1	928 S1 환기실	1대