함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	내부결재
(경유)
제목	별내선(8호선연장) 건설사업 관련 2차협의에 대한 부서의견 통보

1. 도시철도계획부 11266('15.12.31)호 및 생산관리과13451호 관련임

2. 별내선(8호선연장) 건설사업과 관련하여 도시기반시설본부에서 협의 요청한 협의 사안에 대하여 귀 정수센터 의견을 반영하여 우리본부 검토 의견을 첨부와 같이 통보하였음을 알려드리오니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다

○ 부서의견 주요내용

- 공사 진동허용 기준은 당초 1차협의시 귀부서에서 제시한 기준인 0.2cm/sec 반영

(노후 구조물로 명확한 근거없이 0.3cm/sec으로 기준 완화는 동의 어려움)

- 열차 상시진동이 정수처리 전반에 미치는 영향성 평가 필요하므로 검토후

재협의(4월 자문회의시 건의사항)

- 현재 추진중인 암사취수원 수질개선 사업은 본사업 노선과 저촉되지않도록

검토하여 추진 예정임

※ 세부사항 별첨

붙임 :  부서 협의 의견 1부. 끝

협조자
시행	생산관리과-@N	(		)	접수		(		)
우			/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	3146-1316	/전송	3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	대시민공개