<별지 #9>						상수도 돌발누수 발생시 긴급조치 체계도
														본 부 장
																보고																		본 청 보 고
																																		시 장 실			2133- 6060		FAX 737-8688
				필요 시 보도의뢰										부본부장									누수보고
																																		2부시장			2133- 6120		FAX 731-6325
														지시			보고
																																		당 직 실			2133- 0008～9		FAX 733-9535
																																		재난안전 대책본부			2133- 0071∼4		FAX 2133-0762
언론담당관			급수부									본 부(당직실)
																																		조사담당관			2133- 6214		FAX 2133-0782
2133-6214										통보												정수장 펌프 가동 조정의뢰(필요시)
												∙상황전화 및 보고 ∙사고처리 통제 ∙필수요원 비상연락
			∙상황통제 및 현장 지원 ∙단수지역 홍보지시(요청) ∙급수차 운영 지원지시(요청) ∙수계조절 등 배수통제
																							지시
																							보고
																																		생산부
언론기관														지시			보고																	∙ 정수장 펌프 가동 통제
						상황통보
																																					지시		보고
			관할구청(종합상황실)							통보		수도사업소장 (당직사령)										관련 사업소										지시
			∙단수지역 통보 및 단수홍보 협조									급수운영과, 시설관리과 ∙상황보고 및 관련 사업소 통보 ∙직원 비상연락 및 임무부여 ∙돌발 누수 총괄 지휘 - 안전시설 설치 및 교통정리 - 제수변 조절(수계조절, 단수, 퇴수 등) - 단수홍보 및 급수차 운영 통제 - 피해상황 조치 - 복구작업 지휘 ∙복구 완료 후 단수지역 급수확인										∙단수지역 홍보 및 급수차 운영 ∙가압장 및 배수지 운용 통제 ∙밸브 조절 및 수계조절 등 ∙통수 후 단수지역 급수확인
																																보고
						지시														통보
																																		정수사업소
																																		∙펌프 가동 조절 및 중지
			관할 동사무소							통보
			∙단수지역 통보 및 홍보요청 ∙급수차 현장 안내
																						돌발 사고현장
																						∙상황판단 및 응급조치 - 안전시설물 설치 등 안전조치 - 제수밸브 조절, 단수조치 등 - 피해상황 조치 - 단수홍보 및 급수차 운영 ∙누수복구 계획 - 복구방법, 복구시간 결정 - 필요장비, 자재준비 - 복구작업 실시 ∙상황보고
																				지시
			관할구청(토목과), 건설사업소					굴착내용통보
																				보고
			∙필요시 포장복구 협의					복구비 고지
															신고
												∙ 방송청취 ∙ 시민신고 ∙ 순찰 ∙ 기타