[별지 제6호 서식]

유량계 관리상태 점검결과

센터명	대상유량계 (개소)	담당자 지정여부	관리계획 수립여부	비교측정		유량계실 개량계획		비 고
				시행 (개소)	미시행 (개소)	단기 (개소)	장기 (개소)
난지센터	12	지정	수립	-	12	-	-

※ 작성 요령

1. 대상유량계 : 유입 및 방류 유량계만을 대상으로 선정

2. 비교측정 미시행(개소) : 비교측정이 불가한 곳은 유량계실 개량계획에 반영(수량 일치)

3. 유량계실 개량계획 : 내부배관개량만 하는 것은 단기개량, 이외는 장기개량