별첨 1	의료폐기물 배출사업장 지도․점검표

Ⅰ. 사업장현황

사업장명						업 종
대 표 자								사업자등록번호
소 재 지								전화번호
의료폐기물 배출공정
격리의료폐기물				＊배출되는 병실, 임상병리과, 혈액투석실 등 기재
위해의료폐기물		조직물류
		병리계
		생물･화학
		혈액오염
일반의료폐기물
폐기물 배 출 및 처리현황	종류		성상		배출량 (kg/일)		처 리 방 법							현 재 보관량 (kg)
							자가처리			위탁처리
							방법		양(kg)	방 법 (사업장명)			양(kg)
격리의료폐기물
위해의료폐기물	조직물류
	병리계
	생물･화학
	혈액오염
일반의료폐기물
자가처리시설(해당되는 경우에 한함)
시 설 명			설치승인(신고)일자				규격(능력)				처리량(톤/일)

Ⅱ. 점검사항 및 결과

점검사항	주요착안사항	점검결과
1. 폐기물처리증명에 관한 사항	◦ 의료폐기물처리계획 확인여부 - 발생 폐기물 별로 처리계획 제출, 확인받은 폐기물과 다른 폐기물 발생 여부 ◦ 발생되는 폐기물의 종류 구분의 정확여부 의료폐기물 배출공정별로 적정분류 여부 ◦ 폐기물 처리계획 대로 처리하는지 여부 - 수집･운반업체, 처리업체 변경 여부 등 ◦ 관리대장 적정 작성여부 관리대장 작성 요령대로 기재여부 매월 말일을 기준으로 집계여부 ◦ 신고서의 기재사항과 실제 사업장의 현황과 일치여부 ◦ 실적보고서 제출여부 등 (폐기물전자정보처리프로그램 사용자는 제때 입력 여부, 실적보고서 제출여부 등을 시스템으로 확인)
2. 폐기물의 위탁 적법처리 여부 사항	◦ 위탁처리 폐기물의 종류, 위탁량 등의 정확여부 ◦ 위탁처리업체의 처리능력 확인 후 위탁처리하는지 여부 - 수탁확인서를 발급받는 대로 처리하는지 여부 ◦ 위탁처리업체의 처리대상 폐기물과 위탁처리 폐기물의 적정여부(위탁처리업체와의 계약 관계서류 확인 : 수집․운반비, 처리비 구분 기재 여부 등) ◦ 태그내 폐기물 정보 미 입력사례 여부

점검사항

주요착안사항

점검결과

3. 의료폐기물전용용기 사용

◦ 검사에 합격한 전용용기 사용여부

- 검사필증, LOT 번호, 세금계산서 등 확인

＊필요시 전용용기 시료채취(검사에 합격한 용기도 보관과정에서 검사기준에 부적합 경우가 발생할 수 있음)

◦ 의료폐기물별 전용용기 사용 및 보관기간 준수여부

구 분		전용용기 (도형색상)	보관 기간	점검 결과
격리의료폐기물		합성수지 상자형 (붉은색)	7일
위해의료 폐기물	조직물류 (태반제외)	합성수지 상자형 (노란색)	15일 ※치아 : 60일
	조직물류 (태반)	합성수지 상자형 (녹색)	15일
	병리계	봉투형(검정색) 골판지상자형(노란색)	15일
	손상성	합성수지 상자형 (노란색)	30일
	생물･화학	봉투형(검정색) 골판지상자형(노란색)	15일
	혈액오염	봉투형(검정색) 골판지상자형(노란색)	15일
일반의료폐기물		봉투형(검정색) 골판지상자형(노란색)	15일

＊전용용기에는 다른 종류의 의료폐기물을 혼합보관할 수 있으나, 봉투형･골판지류 용기에는 합성수지 상자형 용기를 사용하여야 하는 의료폐기물은 혼합보관 불가

＊일반의료폐기물(｢의료법｣ 제3조에 따른 의료기관 중 입원실이 없는 의원, 치과의원 및 한의원에서 발생하는 것으로 4℃이하 냉장보관) : 30일

◦ 봉투형용기는 용량의 75% 미만으로 의료폐기물을 넣는지 및 위탁시 상자형 용기에 담아 위탁여부

◦ 전용용기에 의료폐기물임을 나타내는 도형 및 취급시 주의사항 표시여부

＊사용개시 연월일은 의료폐기물을 전용용기에 최초로 적은 날을 기재(다만, 봉투형 용기에 담은 의료폐기물을 상자형 용기에 담아 위탁하는 때에는 봉투형 용기를 상자형 용기에 최초로 담은 날)

◦ 재활용하는 태반은 발생한 때부터 흰색의 투명한 내부주머니에 1개씩 포장하여 합성수지 상자형용기에 보관

＊내부 주머니에 의료기관명, 중량, 발생일, 담당의사명 기재 여부

점검사항	주요착안사항	점검결과
4. 폐기물의 보관 관리 상태	◦ 보관시설의 적정여부(시행규칙 별표5 적합여부) - 조직물류 냉장보관(4℃이하) 여부 - 그 밖의 폐기물 밀폐된 전용보관창고 보관 여부 ･보관창고 바닥과 안벽 타일･콘크리트 등 물에 견디는 자재로 세척이 쉽게 설치 여부 ･약물소독에 쓰이는 소독약품, 분무기 등 소독장비 비치 및 이를 보관할 수 있는 시설 구비 여부 - 별도의 보관장소 보관 여부 ＊의원, 보건지소, 보건진료소, 혈액원, 검역소, 동물검역기관, 동물병원, 연구소 등은 보관창고 아닌 별도 보관장소 보관가능 - 냉장시설, 보관창고, 보관장소 주 1회 이상 약물소독 실시, 의료폐기물보관표지판 부착 여부 - 보관창고, 냉장시설은 보관중인 의료폐기물이 밖에서 보이지 않는 구조인지, 외부인 출입 제한 여부 ◦ 보관시설의 보관능력 초과 보관여부
5. 폐기물 운반에 따른 사항	◦ 의료폐기물을 스스로 수집･운반 또는 위탁 여부 ＊차량증 발급여부, 위탁시 운반비, 처리비 구분한 계약서 작성여부 ◦ 의료폐기물은 전용용기에 넣어 밀폐포장된 상태로 전용 운반차량으로 수집･운반 여부 ◦ 의료폐기물 수집･운반차량 4℃ 이하 냉장설비 설치 및 운반중 내부온도 4℃ 이하 유지 여부 ◦ 의료폐기물 흩날림･유출 및 악취의 새어 나옴을 방지할 수 있는 밀폐형 적재함 설치 여부 ◦ 적재함 내부 온도계 부착, 약물소독약품, 분무기, 등 소독장비와 이를 보관할 수 있는 설비 구비 여부 - 적재함 사용시마다 약물소독 실시 여부 ※ 소각업체, 임시보관장으로 들어오는 운반차량 등 운행 중인 차량에 대해서도 점검

점검사항	주요착안사항	점검결과
6. 소각시설 등 중간처리시설에 관한 사항	◦ 처리시설 설치기준 준수여부 ◦ 처리시설 관리기준 준수여부 - 소각시설 연소실 출구온도 기준, 출구온도 기록지 3년 보관, 강열감량 기준 준수 등 ＊ 필요시 소각시설 바닥재 시료채취 ◦ 설치검사 및 정기검사 실시여부 ◦ 처리시설의 정상가동여부 ◦ 안전관련시설의 적정 관리여부 - 소각시설 폭발방지변 설치, 소화기 등 비치 여부 ◦ 설치승인 및 사용개시 신고 등 이행여부
7. 각종 보고사항 및 행정사항	◦ 각종 신고 및 보고서상의 기록과 실제상의 일치여부(폐기물관리대장 등 확인) ◦ 행정처분 및 행정 지시사항 이행여부 ◦ 폐기물처리 담당자의 교육실시여부

Ⅲ. 특기사항

Ⅳ. 점검자 의견

Ⅴ. 첨  부

년      월      일

점검자 : 소속          직급          성명          (인)

소속          직급          성명          (인)

소속          직급          성명          (인)

점검표 사본 수령자 : 직책        성명       (인)(우편발송일:    )