별첨 1-1

▣ 빗물펌프장별 설계빈도

(2014. 4. 1 기준)

연번	구청명	계	설 계 빈 도					신설
			5년 이하	10년	20년	30년	50년
계		114	6	38	5	62	3	7
1	용 산	10		한남, 심원, 동빙고, 문배 용산, 빙창, 삼각지, 보광		한강로 , 원효		한강교
2	성 동	9		사근, 금호, 송정, 행당		뚝섬,응봉,옥수,용답,새말
3	광 진	5		중곡, 자양4		구의, 광장, 자양,
4	동대문	14	신이문 신이문2	용두, 장안2, 제기1,		전농,장안,휘경,답십리4,장안4휘경1,신설2-1,신답,장안1		용두3
5	중 랑	4		면목4,		중화2, 면목, 중화
6	성 북	2				장위	석관
7	강 북	1				송천
8	노 원	1	공릉					공릉2
9	은 평	1		증산
10	마 포	10		중동, 합정, 상수, 당인		마포, 난지, 망원1, 망원2, 성산, 봉원
11	양 천	4				목동, 오목, 오금, 양화
12	강 서	6		염창2, 공항, 염창1, 마곡	방화	가양		마곡2
13	구 로	9		고척1, 구로3,		구로1, 구로2, 신도림, 신구로, 개봉1, 개봉2, 구로4
14	금 천	5			박미	독산, 시흥, 가산1, 가산2
15	영등포	8		영등포, 대림2, 신길		문래, 양평1, 도림2, 대림3 양평2
16	동 작	3		흑석		노량진, 대방
17	관 악	2			신림	신림5		신림2
18	서 초	7		잠원, 방배, 서래, 양재, 사평	서초	반포		잠원2
19	강 남	4	수서,율현1 율현2			대치		율현
20	송 파	6				잠실, 신천, 풍납, 탄천	몽촌1 몽촌2
21	강 동	3			고덕	천호, 성내

주)  검 은 색 : 기 30년 빈도 펌프장(9개소)

파 란 색 : 1단계 증설펌프장(41개소)

붉 은 색 : 현재 공사중인 펌프장(14개소)

녹    색 : 2013년 완공 펌프장(7개소)

황 토 색 : 사업 취소 및 재검증(8개소)

보 라 색 : 2014년 설계중인 펌프장(7개소)

분 홍 색 : 타 사업과 연계(7개소)