[별첨 2]

조류주의보 발령시 조치사항

기관별

수 질 관 리 대 책

물관리

정책과

○ 발령상황전파

- 상수도사업본부 등 40개 기관 및 부서(관계기관 비상연락망 참조)

○ 조류대책본부 설치 운영

- 설치장소 : 물관리정책관 회의실

- 운영기간 : 조류주의보 발령일 ～ 해제시까지

- 상황반 구성 : 5개반

- 상황실 근무

□ 근무시간 : 평일 09:00~21:00, 공휴일 10:00~17:00

□ 근무인원 : 1일 4명 이상(상황총괄반, 수도대책반)

- 기관별 조치사항

□ 정수처리 강화내역 등 : 상수도사업본부

□ 한강변 및 수상 순찰, 조류분산작업 내역 등 : 한강사업본부

□ 조류분석 및 수질검사 결과 등 : 상수도연구원, 보건환경연구원

□ 하천순찰 및 폐수배출업소 단속 실적 등 : 자치구

					지 원 →		서울시 조류대책본부
지역사고수습본부 한강유역환경청
					←		본부장 : 행정2부시장
							조류대책 통제관 (도시안전실장)
							조류대책 상황실장 (물관리정책관)
상황총괄반				사고수습반					측정분석반			수도대책반				홍보지원반
물관리정책과장				한강사업본부 운영부장 자치구					상수도연구원 수질분석부장 보건환경연구원 물환경연구부장			상수도사업본부 생산부장				언론담당관
◦ 조류대책 총괄 ◦ 조류경보 발령 (해제) 상황 전파 ◦ 대처 방향설정 ◦ 유관기관 지원요청				◦ 조류제거 ◦ 현장 시민홍보 ◦ 지류 지천 순찰 강화 ◦ 일일조치사항 보고					◦ 조류측정 및 단계별 수질검사 강화 ◦ 환경영향 사후관리 ◦ 일일조치사항 보고			◦ 상수도 수질검사 및 정수처리 강화 ◦ 일일조치사항 보고				◦ 홍보업무총괄 ◦ 사고수습상황 홍보 ◦ 언론기관협조

○ 일일 조치사항 결과보고 서식

일자별 (발령일수)	조치사항	조치기관	조류동향 및 향후계획

기관별

수 질 관 리 대 책

상수도

사업본부

○ 발령상황전파

- 아리수정수센터 등 관계 부서

○ 상황실 설치운영

- 설치장소 : 생산부(수질과)

- 근무시간 : 평일 09:00~21:00, 공휴일 10:00~17:00

- 근무인원

구 분	조류 주의보	조류 경보	조류 대발생
근무인원	1인	2인	2인
공휴일근무	상황실 편성운영	상황실 편성운영	상황실 편성운영

- 주요업무

□ 조류경보 발령(해제) 상황전파

□ 정수처리 강화내역 및 수돗물 맛․냄새 발생여부 파악

□ 경보발령에 따른 조치사항 보고

□ 상황발생시 비상연락

○ 수질검사 및 정수처리 강화

- 분말활성탄 투입강화(맛․냄새 제거토록 충분한량 투입)

- 전염소 투입 강화(필요시 중염소 투입 병행 실시)

- 현미경 조류검사 실시(1일 2회이상)

- 원․정수 Geosmin, 2-MIB 분석 실시(1일 1회)

- pH=9이상 증가시 Jar-Test 강화, 적량 약품 투입

- 맛․냄새발생 감시장치 등을 활용 원․정수 모니터링 (1일 4회)

- 엽록소자동측정기 등을 활용 클로로필-a농도 모니터링

- 수돗물 맛․냄새 민원 발생시 즉시 본부보고 (본부 : 주민공지)

○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물관리정책과

- 보고사항 : 정수처리 강화내역, 원·정수 수질검사결과, 취수구의 방어막 설치 사항, 맛·냄새 민원 발생현황 등

- 조치결과 일일보고

일자별 (발령일수)	조치사항	조치기관	조류동향 및 향후계획

기관별	수 질 관 리 대 책
한강 사업본부	○ 상황실 설치 운영 - 장 소 : 환경과 사무실 (1인 이상) - 근무시간 :평일 09:00~21:00, 공휴일 10:00~17:00 - 임 무 □ 시청 물관리정책과 및 해당지구 연락체계 유지 □ 발령구간에 대한 조치사항 수합 및 보고 ○ 조류 제거조치 - 선박을 이용한 조류분산 : 1일 2회 이상 - 상수원보호구역 등 한강 육상 및 수상순찰 강화 : 1일 2회 이상 - 취수구와 조류 우심지역 펜스(방어막) 설치 - 조류제거물질(황토 등)살포 사전준비 ○ 시민홍보 : 피부가 민감한 사람의 경우 수상레저 활동 자제권고 ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물관리정책과 - 한강변 순찰 상황, 조류분산작업 내역 등 - 조치결과 일일보고(위의 서식과 동일)
물재생시설과	○ 하수처리 강화 지시(물재생센터)
상수도 연구원 보건환경연구원	○ 상황실 설치 운영 - 근무시간 : 평일 09:00~21:00, 공휴일 10:00~17:00 - 근무인원 : 2명 이상(비상연락체계 유지) ○ 조류측정 및 수질검사 강화 - 분석항목 : 조류속별 세포수, 엽록소-a, 수온, pH, DO, T-N, T-P, 맛․냄새(Geosmin, 2-MIB : 상수도연구원) - 주기 : 주 2회(월요일, 수요일) 이상(기상변화 시 분석 강화) - 지점 : 잠실수중보 상류 5지점(강북, 암사, 구의, 자양, 풍납취수장) 잠실수중보 하류 5지점(성수, 한남, 한강, 마포, 성산대교) - 조류독소분석 및 결과보고(마이크로시스틴류 등) : 발령시 1회 ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물관리정책과(위의 서식과 동일)
자치구	○ 주민홍보 및 한강 지류천 순찰 강화 ○ 폐수배출업소 지도․점검 실시 ○ 일일 조치사항 보고 ⇒ 서울특별시 물관리정책과(위의 서식과 동일)