[별첨4] 재방송설비 (DMB 포함) 설치현항

4-1. 방재지침 개정(안)에 따른 재방송설비 현황

- 대상 : 방재등급 3등급 이상 터널 및 지하차도(현재 공사중인 시설물 포함)

연번	시설명	준공일 (준공예정일)	연장 (m)	기존 등급현황		재방송설비 설치현황		재방송설비 추가설비 및 소요예산	관리기관 (발주부서)
				연장 등급	방재 등급	라디오 중계설비	DMB 중계설비
1	용 마	‘14.11.30	2,567	2	2				민자/㈜용마터널
2	우면산	‘03.12.31	1,967/1,900	2	2				민자/(우면산 인프라웨이(주)
3	홍지문	‘99.6.30	1,890	2	2				공단
4	위 례	‘14.11.30	1,814	2	2				동부 (U-Type포함 2,362m)
5	정 릉	‘99.1.31	1,650	2	2				공단
6	남산2호	‘70.12.24	1,620	2	2	○	×	DMB설치 4천만원	서부
7	남산1호	‘70.8.15 /‘94.2.26	1,530	2	2	○	×	DMB설치 6천만원	서부
8	남산3호	‘78.3.31	1,280	2	3	○	×	DMB설치 6천만원	서부
9	구 룡	‘98.4.30	1,180	2	2				공단
10	북 악	‘71.8.31 /91.12.7	810	3	3				북부
11	구 기	‘80.12.29	610	3	3				북부
12	호암2	‘00.12.28	605/ 581	3	4				남부 (서울시 구간 310/281)
13	상 도	‘82.12.31	566	3	3				남부
14	금 화	‘79.8.16	555	3	3	○	×	DMB설치 4천만원	서부
12	○○지하차도
13	○△지하차도
14	△△지하차도
	계							2억원

※ 현재 공사중인 터널 및 지하차도 중 설계내역에 포함되지 않아 추가 설치가 요구되는 시설 포함

※ 방재지침 개정(안)에 따라 DMB 중계설비 추가

[참고] 방재지침 개정(안) 규정 참고

4.7. 재방송설비,