저수조.청소 소독필증

시 설 내 역
건물명(상호명)	보건환경연구원				담당자명			장세일
소 재 지	경기도 과천시 용머리2길 18 (주암동 1)
지하저수조	규 모		300 ㎥ × 1 개 ㎥ × 개 ㎥ × 개		재 질	STS
고가수조	규 모		30 ㎥ × 1 개 ㎥ × 개 ㎥ × 개		재 질	SMC기타
공동주택	건물동수		동		세 대 수	세대
일반건물	연 면 적		㎡		급 수 량	㎡/월
관 리 의 무 사 항
점 검 사 항				준 수 여 부
저수조청소일(청소기간)				2014년 5 월 28 일 ~ 2014년 5 월 31 일
소독약품명 및 사용량				NACIO - 50ppm
저수조 위생 점검 월1회 실시 여부				실시 ․
저수조 청소 관련서류 보관 여부				보관
저수조 전담관리인 성명		손 정 식		주민등록번호			##############
저수조위생관리교육 이수자 성명		손 정 식		이 수 일			2010 년 12 월 23 일
수도법 제21조 및 수도시설의 청소 및 위생관리 등에 관한 규칙 제6조 규정에 따라 저수조청소 및 소독을 필하였음을 증명함. 2014년 6 월 03 일
저수조청소업신고번호		제 03-07		업 체 명			제이마스터(주)
소 재 지		서울 용산구 보광동 259-1 (전화: 02-798-0711)
대 표 자		윤 재 갑		청소감독원			윤 재 갑
유효기간		2014 년 5 월 28 일부터 6개월간