겨울철 대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고 (사진번호)
1	장지1교	방호울타리파손(3경간)	일상유지보수업체 작업지시	(1-1)
2	대곡교	빗물받이 낙엽적치	낙엽제거	(2-1)
3	성내교	타공사 안내간판 난간부착	지역난방공사에 제거지시	(3-1)
4	성내유수지교	가로등부착교통표지전도	교통표지정비완료	(4-1)
		보도침범 나무가지전지필요	나뭇가지 전지완료	(4-2)

붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2018.  11. 9

점검자   직) 시설 6급     성명) 주 영 진       (서명)

직) 시설 7급     성명) 김 부 호       (서명)

□ 점검 및 정비 사진

	일상유지보수공사업체 보수작업지시
1-1: 장지1교 방호울타리파손	정비 후
2-1: 대곡교 빗물받이 낙엽적치	정비 후
	지역난방공사에 간판제거지시
3-1: 성내교 타공사안내간판 난간부착	정비 후

4-1: 성내유수지교 가로등부착 교통표지전도	정비 후
4-2: 성내유수지교 보도내 나뭇가지뻗어 주민통행불편	정비 후