도봉구 방학로 76 현대자동차 북부서비스센터

(본 보고서는 현장의 실시간 상황 정보에 의거 작성된 것으로 추후 최종 보고서와 다를 수 있음)

현장상황보고

긴급구조통제단

☏ 3492-3437

<2017. 9. 28.(목) / 최종보고>

도봉구 방학로 76 현대자동차 북부서비스센터 화재발생(사상자 7명 발생 / 대응 1단계 발령 16:22 / 소방서장 지휘권 이양 16:22/완진 17:05 /대응1단계 해제 17:06)

Ⅰ		사 고 개 요

❍ 일  시 : 2017. 9. 28.(목) 16:16 ~ 17:06

* 16:16 선착대 도착 / 16:22 대응1단계 /완진 17:05/ 대응1단계 해제 17:06

❍ 장  소 : 도봉구 방학로 76, 북부서비스센터(※ 본서에서 100m)

❍ 구  조 : 철근콘크리트조 5/1층, 연면적 2,615㎡

❍ 개  요 : 현대자동차 서비스센터 건물 원인미상의 화재발생

※ 소방․경찰․국립과학수사연구원 합동 정밀 감식 추후 예정

❍ 건축물 현황

《건물 개요》

○ 건 물 명 : 현대자동차 서비스센터

○ 단지현황 : 1개동 / 업무시설/ 5/1층

○ 면    적 : 연면적 2,615㎡

○ 사용승인 : 1981.05.21

위 치	건물사진

Ⅱ		피 해 현 황

❍ 인명피해 : 9명 (이송 9)    *이송 : 9, 응급의료소 3, 자력대피 10

❍ 재산피해 : 지층 300㎡ 소실, 1층 100㎡ 소실, 2~3층 부분소

Ⅲ		동 원 현 황

❍ 인원 : 76명 (소방 48, 경찰6, 구청4 한전0, 도시가스0, 기타 20 )

❍ 장비 : 15대(소방 12, 구청 1, 경찰 2,  기타 2)

Ⅳ		주요 조치사항

□  지하1층 창고 내부에 요구조자 다수 수보 구조대 집중투입 인명구조 실시

❍ 선착대 사고발생 1분 후 현장도착 및 안전통제선 설치

- 화재 초기 본부 특수구조단 집중 투입 / 긴급구조통제단 가동 / 연소저지선 구축

- 시민의 입장에서 현장 활동의 활약 상 강조

❍ 인명구조 최우선 실시

- 화재 발생 후 1분 내 선착대 (방학대) 현장 도착

- 화재 초기 구조대 등 소방력 집중투입, 인명구조 및 화재진압

□ 대응1단계 발령(16:11) 및 도봉구 긴급구조 통제단 가동

❍ 대응1단계 발령 및 도봉구 긴급구조 통제단 가동

❍ 장시간 현장 작업 예상에 따른 현장회복팀 운영

❍ 도봉소방서장 지휘권 이양(16:39)

❍ 1차 상황판단회의(16:40)

❍ 2차 상황판단회의(17:04)

❍ 완진(17:05)

❍ 대응1단계 해제(17:06)

□ 유관기관 활동 및 이재민 조치사항

❍ 도봉구청 : 이재민 관리창구 설치

❍ 경찰 : 주변 도로 교통통제 및 현장 통제

❍ 한국전력 : 건물 전기안전 조치 확인

❍ 도봉보건소 : 사상자 현장관리 협조

❍ 도봉소방서 의용소방대 : 통제선 설치 및 소방진압 활동 보조

❍ 대륜E&S : 도시가스 안전조치 실시

❍ 대한적십자사 : 이재민 보호 협조 및 현장활동대원 음료 등 지원

※참고자료

1. 평면도 등

2. 사상자현황

3. 시간대별 조치사항

< 위치도 등 >

평면도	진압작전도

< 사상자 현황 >

연번	성명	성별/나이	부상 정도	이송병원	구급대	국적
1	홍00	남/24세	연기흡입	한일병원	방학6	대한민국
2	송00	남/33세	연기흡입	상계백병원	창동6	베트남
3	서00	남/55세	사망추정	한일병원	방학6	몽골
4	김00	남/37세	사망추정	한일병원	방학6	대한민국
5	배00	여/32세	연기흡입	한일병원	창동6	대한민국
6	수00	여/23세	메르스의심	서울대	보건소	대한민국
7	이00	여/22세	메르스의심	서울대	보건소	대한민국
8	고00	남/31세	의식무, 기도화상	한일병원	도봉6	대한민국
9	강00	남/42	의식무	상계백병원	창동6	대한민국

※ 응급의료소 3(현장처치)

- 나현, 남, 33 / 이용철 남, 35 / 송지효, 여, 25

※ 자력대피 10(3층 남 5명, 지하 1층 전기실 남 3명, 지하1층 창고 남 2명)

〈시간대별 조치사항 〉

시 간	내 용 (조치사항 등)	비 고
16:15	현대자동차 서비스센터 화재출동 지령 및 출동
16:16	선착대 (지휘차,방학대) 현장도착
16:16	추가 2개대 비발요청
16:16	도봉경찰서 현장도착
16:18	방학6(중앙현관요구조자 1명 발견 구조완료-> 한일병원 이송(홍길동/남/40/연기과다흡입)16:24도착
16:20	1차 통제선 설치완료
16:20	특수구조대 남2명 사망추정 지하1층 발견 ->구조완료(16:23) 창동6인계->상계백병원1명(송청수/남/53/베트남/창고직원), 방학6 1명 한일병원 이송,서아진(남/55/몽골/창고직원)
16:22	대응1단계 발령->전직원 비상발령 및 지원기관 상황전파 * 도봉구 긴급구조통제단 가동
16:22	한전 2명(1대), 도시가스2명(1대), 도착
16:24	도봉경찰서 도착 교통통제 (2대,김경사등 10명) 2대, 교통통제
16:25	재난버스요청, 도봉구청 이재민보호소 설치 요청
16:27	도봉100 옥상 (남2명/여1명) 요구조자 3명 발견, 특수100 ->16:30 도봉6 3명 인계 -> 응급의료소(16:35) (나현/남/33/3층직원)(이용철/남/35)(송지효/여/25)
16:29	몽골대사관 연락 요청
16:33	지하1층 자력 대피자 10명(3층직원남5명,지하전기남3명,지하1층창고남2명)신원파악중
16:36	긴급구조통제단 현장도착

시 간	내 용 (조치사항 등)	비 고
16:36	도봉대 3층사무실 2명발견(남1명),(여1명)->도봉구조대인계 (16:39) ->구조완료 여1명/배새롬/32 창6인계(16:41)->한일병원 / 방학6 남1명/감명구/37 구조완료(16:44)
16:39	도봉소방서장 지휘권이양후 지휘권선언
16:41	도봉구청 재난안전과 이대신등 인원 4명 현장도착
16:41	1차 상황판단회의 실시
16:45	도봉보건소 차량2대 나보건 등 인원10명 현장도착
16:45	도봉100 엘리베이터 고립자 여 2명 구조-> 16:49 도봉보건소 인계완료(메르스의심)-> 서울대병원 (수화연/여/23) (이만옥/여/22) 인계 16:52
16:54	지휘차로부터 소방력 조정
16:55	특수100 지하1층 전기실 1명 발견->16:58 구조완료 창동6 상계백->17:00 강승현/남/43/의식없음,전신2도화상
16:56	도봉100 지하1층 전기실 남 1명 추가발견->16:58 구조완료 도봉6 한일 ->고낙진/남/31/기도화상,호흡미약
17:02	ytn 등 기자10명 도착, 브리핑요청
17:04	2차 상황판단회의 실시
17:05	완진
17:05	3차 상황판단회의 실시
17:06	대응1단계 해제