별첨1		주보 서식

□ 보고부서 : 서울특별시 도시안전본부 보도환경개선과

○ 소관부서 및 담당자 : 지하도상가팀 신오기(shibwk@seoul.go.kr.)

※ 연락처 : 02-2133-8122, *************

□ 주보 보고서식 (통계사항은 붙임 엑셀서식과 통일)

<1> 자율점검 추진상황

□ 점검 추진실적(2015.4.14 ~ 4.20)

(단위 : 명, 개소, %)

구 분		점검계획	점검실적	점검률(%)
계		1	1	100
교통 안전 분야	25	1	1 / 25	100
	특정외 시설(12)	1	1 / 12	100
	특정대상시설(13)	0	0 / 13	100
기타	75	10	10 / 40	53.3
	엘리베이터(7)	0	0 / 6	85.7
	에스컬레이터(50)	8	8 / 28	56.0
	휠체어리프트(18)	2	2 / 6	33.3

□ 주요 점검결과

○ 지하도상가 분야별 자율점검 실시

- 외부 시설물 주변부 상태 점검(출입계단, 캐노피 등)

- 전기, 기계 등 분야별 시설물 점검

- 출입문, 안내표지 관리상태 점검

- 계단 등 출입구 청소상태 점검

○ 기타설비(엘리베이터, 에스컬레이터) 점검

- 에스컬레이터, 휠체어리프트 점검

□ 주요 조치사항

○ 8번 출입구 문 손잡이 보수(명동역상가)

○ 6번출입구 안내도 정비(영등포역상가)

○ 외부출입구 계단상태 점검(종각상가)

○ 캐노피 외관 점검(강남역상가, 잠실역상가)

○ 공조기 관리상태 점검(잠실역상가)

○ 외부 출입구 캐노피, 차수판 상태 점검 실시(터미널상가)

○ 자동제어 판넬 점검(영등포시장상가)

□ 수범사례 및 기타

○ 특이사항 없음

<2> 민관합동점검 추진상황

□ 점검 추진상황(2015.4.14. ~ 4.20)

(단위 : 명, 동, %)

구 분		점검인원			점검계획			점검실적			점검률(%)
		소계	공무원	민간전문가	소계	공공시설	민간시설	소계	공공시설	민간시설	소계	공공시설	민간시설
계(25)		4	4	0	1	1	-	21	21	-	84	84	-
교통 안전 분야	특정 외 시설(12)	4	4	0	1	1	-	10	10	-	83.3	83.3	-
	특정대상시설(13)	0	0	0	0	0	-	11	11	-	84.6	84.6	-
계(75)		6	-	6	3	3	-	26	26	-	34.6	34.6	-
기타	엘리베이터(7)	0	-	0	0	0	-	6	6	-	85.7	85.7	-
	에스컬레이터(50)	16	-	16	8	8	-	28	28	-	56.0	56.0	-
	휠체어리프트(18)	2	-	2	2	2	-	6	6	-	33.3	33,3	-

□ 주요 점검결과

○ 터미널 지하상가 분야별 합동 점검실시

- 소방, 기계분야 등 관련분야 외관점검 실시

- 1구역 배기설비공사 작업간 안전조치 확인

○ 기타설비 점검(유지보수 업체 점검)

- 에스컬레이터 : 8대(삼정엘리베이터(주) 유지보수)

- 휱체어리프트 : 2대(삼정엘리베이터(주) 유지보수)

□ 주요 조치사항

○ 을지로관리소 관할 에스컬레이터 안전점검 실시(예정)

□ 수범사례 및 기타

○ 없음

사   진   대   지

8번출입구 문 손잡이 보수 전(명동역)	8번출입구 문 손잡이 보수후 (명동역)
6번출입구 안내도 정비 전(영등포역상가)	6번출입구 안내도 정비 전(영등포역상가)
외부출입구 계단상태 점검(종각)	캐노피 외관 점검(강남역)
캐노피 외관 점검(잠실역)	공조기 내부 점검(잠실역)

사   진   대   지

2번 출입구 차수판 점검(터미널)	6번 출입구 캐노피 점검(터미널)
출입구 계단청소 실시(터미널)	출입구 계단청소 실시(영등포역)
계단 구조체 외관점검(영등포로터리)	자동제어 판넬 점검(영등포시장)