별첨1		주보 서식

□ 보고부서 : 서울특별시 도시안전본부 보도환경개선과

○ 소관부서 및 담당자 : 지하도상가팀 신오기(shibwk@seoul.go.kr.)

※ 연락처 : 02-2133-8122, *************

□ 주보 보고서식 (통계사항은 붙임 엑셀서식과 통일)

<1> 자율점검 추진상황

□ 점검 추진실적(2015.4.7 ~ 4.13)

(단위 : 명, 개소, %)

구 분		점검계획	점검실적	점검률(%)
계		2	2	100
교통 안전 분야	25	1	1 / 24	96
	특정외 시설(12)	1	1 / 11	91.6
	특정대상시설(13)	1	1 / 13	100
기타	75	3	3 / 26	34.6
	엘리베이터(7)	1	1 / 6	85.7
	에스컬레이터(50)	2	2 / 20	40
	휠체어리프트(18)	2	2 / 4	22.2

□ 주요 점검결과

○ 종로관리소 상가별 안전점검실시

○ 지하도상가 분야별 자율점검 실시

- 외부 시설물 주변부 상태 점검(환기구 등)

- 전기 소방 등 분야별 시설물 점검

- 화장실 등 점검 및 기계실 도색 정비

- 상가 출입구 캐노피 상태 및 외관 점검

○ 기타설비(엘리베이터, 에스컬레이터) 점검

- 에스컬레이터, 휠체어리프트 점검

□ 주요 조치사항

○ 출입구 계단 주변부 바닥석재 정비(을지입구, 을지2구역)

○ 외부환기구 점검(종각)

○ 여자화장실 도어록 정비(명동)

○ 전기, 소방, 가스시설 분야 점검

○ 외부 출입구 캐노피 상태 점검 실시(터미널, 로터리상가)

○ 엘리베이터 안전점검 실시(잠실지하상가 8번출구)

○ 휠체어리프트 점검 실시(종오 지하상가)

□ 수범사례 및 기타

○ 특이사항 없음

<2> 민관합동점검 추진상황

□ 점검 추진상황(2015.4.7. ~ 4.13)

(단위 : 명, 동, %)

구 분		점검인원			점검계획			점검실적			점검률(%)
		소계	공무원	민간전문가	소계	공공시설	민간시설	소계	공공시설	민간시설	소계	공공시설	민간시설
계(25)		8	8	0	2	2	-	20	20	-	80	80	-
교통 안전 분야	특정 외 시설(12)	4	4	0	1	1	-	9	9	-	75	75	-
	특정대상시설(13)	4	4	0	1	1	-	11	11	-	84.6	84.6	-
계(75)		6	-	6	3	3	-	26	26	-	34.6	34.6	-
기타	엘리베이터(7)	2	-	2	1	1	-	6	6	-	85.7	85.7	-
	에스컬레이터(50)	4	-	4	2	2	-	20	20	-	40	40	-
	휠체어리프트(18)	2	-	2	2	2	-	4	4	-	22.2	22.2	-

□ 주요 점검결과

○ 종각, 터미널 지하상가 분야별 합동 점검실시

- 전기, 소방 등 관련분야 외관점검 실시

○ 기타설비 점검(유지보수 업체 점검)

- 에스컬레이터 : 2대(삼정엘리베이터(주) 유지보수)

- 휱체어리프트 : 2대(삼정엘리베이터(주) 유지보수)

□ 주요 조치사항

○ 잠실지하상가 에스컬레이터(2대, 8번출구) 안전점검 실시

- 에스컬레이터 유지보수 업체 점검 및 청소실시

□ 수범사례 및 기타

○ 없음

사   진   대   지

2번출입구 계단 보수 전(을지입구)	2번출입구 계단 보수 (을지입구)
6번출입구 바닥정비 전(을지2구역)	6번출입구 바닥정비 후(을지2구역)
여자화장실 도어록 보수 전(명동상가)	여자화장실 도어록 보수 후(명동상가)
기계실 벽체 페인트 정비 전(영등포역상가)	기계실 벽체 페인트 정비 후(영등포역상가)

사   진   대   지

엔진펌프 작동상태 점검(을지입구)	환기구 외관상태 점검(종각)
소화전 점검(강남역)	분전함 절연저항 측정(강남역)
냉온수기 가스게이지(잠실역)	소화 압력탱크 점검(잠실역)
출입구 캐노피 외관 점검(영등포로터리)	출입구 캐노피 및 차수판 점검(터미널)