특별재난안전대책 대비 상수도시설물 안전점검

< 동부수도사업소 >

□ 점검대상

○ 배수지(대현산 배수지외 7개소), 가압장(대현산가압장외 14개소),

현수관로(1개소), 공사장(1개소)

□ 점검개요

○ 점검일시 : 2015.1.14.(수) ~ 1.22(목)

○ 점검반 편성 : 기전팀(순찰반), 시설물 순찰반

○ 점검내용

- 배수지 구조물 균열, 누수 등 이상징후 여부 확인

- 배수지내 배관,밸브류 등 상태조사

- 배수지·가압장 주변 옹벽, 절개지 등 사면 안전상태 조사

- 공사장 안전점검

- 기타 환경정비

□ 점검결과

○ 점검결과 : 이상없음