설날 대비 도로시설물 안전점검 보고서

연번	시설명	점검결과 지적사항	조치결과(의견, 계획)	비 고 (사진번호)
1	대치교	배수구 이물질 퇴적	조치완료	1
2	성내교	배수구 이물질 퇴적	조치완료	2
3	영동2교	배수구 이물질 퇴적	조치완료	3
4	영동3교	배수구 이물질 퇴적	조치완료	4
5	영동5교	배수구 이물질 퇴적	조치완료	5
6	천호지하차도	경계석 이탈	조치완료	6
7	오륜교	배수구 이물질 퇴적	조치완료	7
8		신축이음 덮게 돌출	조치완료	8
9	탄천2교	배수구 이물질 퇴적	조치완료	9

따로붙임 : 점검 및 정비사진 1부.

2016.   2.

점검자   직) 시설6급  성명) 김 종 범  (서명)

점검자   직) 시설7급  성명) 조 장 호  (서명)

□ 점검 및 정비 사진

연번1: 배수구 이물질 퇴적	정비 후
연번2: 배수구 이물질 퇴적	정비 후
연번3: 배수구 이물질 퇴적	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

연번4:배수구 이물질 퇴적	정비 후
연번5: 배수구 이물질 퇴적	정비 후
연번6: 경계석 이탈	정비 후

□ 점검 및 정비 사진

연번7: 배수구 이물질 퇴적	정비 후
연번8: 신축이음 덮게 돌출	정비 후
연번9: 배수구 이물질 퇴적	정비 후