[붙임2 : 양식]

아리수올림터·배수지 노후시설 개량 완료 보고

□ 사 업 명 : 법무증압장 원격감시제어반 제작구매 설치

□ 집행현황

계 약 명	예산액 (천원)	계약자	사업기간	집행액 (천원)	비 고
계	70,000	-	-	57,560
법무증압장 원격감시제어반 제작구매 설치	70,000	㈜탑시스템이엔씨	2019-05-27 ~2019-07-02	57,560

□ 개량내용

○ 법무증압장 원격감시제어반 1식

○ HMI & PLC APPLICATION 1식

○ 외함 설치 및 철거 1식

□ 사업 효과

○ 장기간 사용으로(내용연수 경과) 설비고장의 빈도가 증가된 원격감시제어반을 교체·개량하여 안정적인 원격감시체계 구축 및 감시·제어의 신뢰도 향상에 기여

○ 원격감시제어반 교체·개량으로 제어반 내부 전력기기가 낙뢰, 기타 이상전압 등으로 고장발생 시, 해당 부품의 수급이 용이하므로 신속한 수리가 가능하여 단수 없는 안정적인 수돗물 공급에 기여

□ 개량 전․후 사진

원격감시제어반 개량 전	원격감시제어반 개량 후

[붙임2 : 양식]

아리수올림터·배수지 노후시설 개량 완료 보고

□ 사 업 명 :목동공동구 전동밸브 원격제어반 등 제작구매설치

□ 집행현황

계 약 명	예산액 (천원)	계약자	사업기간	집행액 (천원)	비 고
계	70,000	-	-	56,823
목동공동구 전동밸브 원격제어반 등 제작구매 설치	70,000	㈜에스에이치아이티	2019-05-24 ~2019-08-08	56,823

□ 개량내용

○ 공동구 출입구(3개소) 원격제어반 신설

· 제어반(외함), PLC 및 계장기기, 회로구성, 전동밸브 개도 표시 등 신설

○ 전동밸브 3개소 기존 제어반 판넬 내 노후 계장설비 등 개량

· 제어반 판넬 재사용, PLC 및 계장기기, 회로 구성 등 개량

○ 공동구 출입구 ↔ 유입상수관로 전동밸브 간 원격 신호를 위한 PLC CPU 모듈(RS232C/485기능 내장) 및 아날로그 입력모듈 설치

□ 사업 효과

○ 원격제어 기능을 신설하여 긴급상황(상수도관 누수, 침수 등) 발생시 전동밸브를 원격제어하여 Close/Open 조작 등을 가능하게 함으로써 초기대응시간이 단축되어 사고 파급 예방 및 안정적인 시민 급수에 기여

○ 현장제어반의 노후 계장장치를 개량하여 고장률 발생 감소

□ 개량 전․후 사진

P-1 원격제어반 설치 전	P-1 원격제어반 설치 후
P-8 원격제어반 설치 전	P-8 원격제어반 설치 후
P-36 원격제어반 설치 전	P-36 원격제어반 설치 후