시장 요청사항 조치 결과/계획

현장시장실 추진 일시	2016.7.25.(월) 07:50~11:45	지역명 (방문장소)	해방촌 (해방촌성당)	추진부서 (기관)	보도환경개선과, 용산구
요청내용	해방촌일대 전선지중화
추진 현황 또는 추진 계획	○ 추진현황 - 사업대상 : 신흥로(녹사평대로 245~ 신흥로 152) 1.6㎞ 도로폭 6~8m(보도없음), 지상기기 27대 - 사 업 비 : 7,300백만원(한전 2,880, 서울시 1,440, 용산구 2,980) ※ 굴착복구비 전액 구비 : 1,540백만원 포함
추진시 애로사항 및 문제점	○ 자치구 지중화비용 부담문제 및 한전의 사업대상 승인 시 추진가능 - 매칭사업(한전 50%, 서울시 25%, 자치구 25%)으로 자치구 예산확보 필요 - 지자체 요청 지중화 사업은 한전 자체 배점기준표의 요건 충족을 전제로 한전에서 사업 선정 ○ 시 투자심사 대상임(총사업비 40억 이상 100억 미만) ○ 신흥로는 보도가 없어 지상기기 설치 공간 확보가 어려운 실정 유지관리상 차도(녹지대 등)외 구간 설치장소 모색 필요
향후 추진내용 및 일정	○ 자치구(용산구) 선행조건 이행 필요 - 서울시 투자심사 이행 및 한전 사업대상 선정 - 가공배전선로 지중화시 지상기기 설치장소 제공(민원발생 최소화) ○ 선행조건 이행 후(용산구, 서울시) - 용산구 : 지중화사업에 필요한 매칭사업 예산 25% 확보 - 서울시 : 지중화사업에 필요한 매칭사업 예산 25% 편성 요구