■ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 [별지 제40호의5서식] <신설 2017. 1. 19.>
(총3쪽 중 제1쪽)
신고번호	물놀이형 수경시설 관리카드								신고 일자				2018년 4월 일
제 호
1. 개요
신고인		시설명			보라매공원 상층부 계류
		성명(대표자)			이용태
		주소			서울특별시 동작구 여의 대방로 20길 33 (신대방동395번지) (전화번호: 02)2018-1134 )
시설 주소		서울특별시 동작구 여의 대방로 20길 33 (신대방동395번지) (전화번호: 02)2018-1134 )
시설 종류		[ ] 바닥분수, [ ] 일반분수, [ ] 벽천형(폭포 등), [ ] 실개천형, [■] 계류형[ ] 연못형, [ ] 기타
신고 사유		[ ] 공공기관, [ ] 민간 ([ ] 공공보건의료수행기관, [ ] 관광지ㆍ관광단지, [■ ] 도시공원, [ ] 체육시설, [ ] 어린이놀이시설)
시설 설치완료(예정)일		2006.11~2018.12						최초 가동개시(예정)일			2008
연중 운영기간		5 개월(5월 1일∼ 9월 30일)						바닥면적			520 m2
용수 종류		[■ ] 수돗물( %), [ ] 지하수( %), [ ] 하천수, [ ] 호소수( %), [ ]기타( ) * 기타는 종류 명시, 중복 체크시 비율 명시
저류조 용량		80m3						저류조 청소주기			주 2~3회
여과기 설치여부		[■] 설치(종류: 처리능력: m3/일), [ ] 미설치
소독 방법		1. [■] 염소( ), [ ] 오존, [ ] 자외선, [ ] 기타( ) 2. [ ] 소독기 설치, [■] 미설치
2. 수질검사
① 채수 및 검사일시			② 채수장소			③ 검사기관명				④ 검사기관 연락처
2015.5.21			상층부 계류			서울시보건환경연구원				02)570-3398
⑤ 검사항목			⑥ 검사결과			⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도			6.8			이 상 없 음
탁도			0.12			이 상 없 음
대장균			0			이 상 없 음
유리잔류염소			0.7			이 상 없 음
① 채수 및 검사일시				② 채수장소			③ 검사기관명					④ 검사기관 연락처
2015.5.31				상층부 계류			서울시보건환경연구원					02)570-3398
⑤ 검사항목				⑥ 검사결과			⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도				7.3			이 상 없 음
탁도				0.38			이 상 없 음
대장균				0			이 상 없 음
유리잔류염소				불검출			이 상 없 음
210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

(총3쪽 중 제2쪽)
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도
탁도
대장균
유리잔류염소
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도
탁도
대장균
유리잔류염소
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도
탁도
대장균
유리잔류염소
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도
탁도
대장균
유리잔류염소
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도
탁도
대장균
유리잔류염소
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도
탁도
대장균
유리잔류염소

(총3쪽 중 제3쪽)
3. 용수관리
교체일 및 시간		용수교체량(㎥)			교체일 및 시간			용수교체량(㎥)
일일교체(수시교체)		30
		30
		30
		30
4. 소독
투입일 및 시간	소독방법(소독제 투입량*)		투입일 및 시간			소독방법(소독제 투입량)
	해당사항 없음
*소독시설이 설치된 경우도 소독제 투입량 기록
5. 여과기 가동(여과기 설치 시)
가동일 및 시간	총 가동시간			가동일 및 시간			총 가동시간
	해당사항 없음
6. 저류조 및 시설 청소
청소 일자	청소 대상 및 내용				청소 일자	청소 대상 및 내용
2018년 5월 2일	상부수조 및 계류
2018년 5월 9일	상부수조 및 계류
2018년 5월 16일	상부수조 및 계류
2018년 5월 23일	상부수조 및 계류
2018년 5월 30일	상부수조 및 계류