문서번호	공원운영과-1862
결재일자	2019.2.19.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		공원운영팀장	공원운영과장
협 조

보라매공원 간이화장실

노후로 인한 화장실 교체 검토 보고

2019.2.

동부공원녹지사업소

(공원운영과)

보라매공원 간이화장실

노후로 인한 화장실 교체 검토 보고

보라매공원 간이 화장실 내부의 타일의 들뜸 및 파손 현상으로

보수업체 의뢰하여 확인한바, 간이화장실 노후로 교체가 필요하다는 소견이 있어 보고 드림

Ⅰ		간이화장실 현황

❍ 위치 및 면적 : 독서실 옆 15.4㎡

❍ 구    조 : 외부 경철판, 내부 합판목재

❍ 건축연도 : 2009.12.23.(2013년 여자 내부수리 및 외부도색)

❍ 화장실 현황 : 남. 여 화장실 구분

- 남자화장실 (소변기2,대변기1),여자화장실(대변기2)

- 남자화장실 타일 파손 및 들뜸 현상이 진행 중

→ 시설과에 공원운영과-205(2019.1.7.)호로 정비 요청

❍ 보수업체 의견(2019.2.19.*******)

- 내부 합판목재에 타일부착 하여 사용 중으로 합판 부식 진행 중

- 타일부착 임시처방 가능하나, 노후하여 화장실 교체 필요

- 외부 철판의 산화로 외부미관 저해됨

Ⅱ		향 후 계 획

❍ 보수업체의 의견에 따라 근본적으로 완벽한 정비가 불가한 노후 시설이므로

❍ 임시 조치(정비)하여 당분간 사용할 수 있도록 하고

❍ 시설과에 화장실 교체(30백만원 이상 소요) 요청

❍ 현황사진

외부 전경사진	외부 측면사진
내부 파손사진	내부 파손 사진