보라매공원 시설물점검 지적사항 정비결과

○ 점검 일시 : 2016. 10.

관리 번호	지적 사항	현 황 사 진
		정비 전	정비 후
1	○지적내용 - 위 치 : 주차장 주변 - 분 야 : 시설 - 내 용 : 보도 블록 파손 ○조치결과 - 정비완료
2	○지적내용 - 위 치 : 공원등 15주변 - 분 야 : 시설 - 내 용 : 애완견 위생봉투 미비치 ○조치결과 - 정비완료
3	○지적내용 - 위 치 : 공원등 80주변 - 분 야 : 시설 - 내 용 : 음수대 꼭지 불량 ○조치결과 - 정비완료
4	○지적내용 - 위 치 : 남문 남자화장실 - 분 야 : 시설 - 내 용 : 환풍기 스위치 불량 ○조치결과 - 정비완료