보라매공원 시설물점검 적출사항 정비결과

○  일     시 : 2015. 10.

○ 현장점검자 : 공원여가과 문미란. 정몽희

관리 번호	점검 지적내용	현 황 사 진
		정비 전	정비 후
1	○지적내용 - 위 치 : X-게임장화장실(여) - 분 야 : 시설 - 내 용 : 칸막이 잠금장치 파손 ○조치결과(‘15.10.28) - 잠금장치 교체완료
2	○지적내용 - 위 치 : 정문화장실(여) - 분 야 : 시설 - 내 용 : 램프 부점등 ○조치결과(‘15.10.28) - 램프 교체완료