보라매안전체험관 시설 일제 안전점검 결과

7~8월 체험객이 증가하는 시즌을 맞이하여 체험시설에 대한 일제 안전점검으로 안전사고 예방 및 시설관리에 대한 점검 결과임.

Ⅰ		점 검 일 정

가. 일   정 : 2016.6.15.(수)~6.24.(금)

나. 목   적 : 안전사고 ZERO화를 위한 체험시설 유지관리

다. 점 검 자 : 체험관 전직원 및 시설 공무직(전기‧기계) 등

Ⅱ		점 검 대 상

○ 점검대상 :  체험시설 20종

층 별	면 적	체 험 시 설	업 무 시 설
지하1층	2,779.10㎡	오리엔테이션홀, 지하철화재체험관, 4D영상관, 체험평가홀, 다목적홀 - 5종	중앙통제실, 수유실 전기기계실, 의무실 물품보관소, 정화조
지상1층	1,673.88㎡	소방역사박물관, 지진체험관, 태풍체험관, 재난사례소개, 소방시설전시, 소방상징물 전시 - 6종	공조실, EPS실
지상2층	1,830.38㎡	화재진압체험, 화재대피체험, 피난기구체험, 버스교통사고체험 - 4종	회의실, 사무실, 관장실 전산실, 당직실, 공조실
지상3층	1,737.41㎡	소방시설실습실, 어린이안전체험장, 응급처치실습실, 안전한 우리집, 119신고실습 - 5종	식당/주방, 공조실, 체력단련실, 테라스

Ⅲ		점 검 결 과

○ 자체점검 : 체험시설별 안전점검 책임제 운영

점검방법	일일점검	주간점검	소방시설점검
점검시기	운영시작 전 운영종료 후	2016.6.16.(목)	2016.6.20.(월) 2016.6.21.(화)
점검내용	육안점검 기능점검	광나루안전체험관 인력 지원을 통한 점검	소방시설 공사 및 점검
점 검 자	전직원□시설공무직	체험관장 박정경 소방위 류경준 등 전직원	㈜엠브이피 소방
점검결과	이상없음	이상없음	이상없음

○ 지진체험장 전문업체위탁점검 : ㈜ 이노시뮬레이션

체험시설	실 내 지 진	붕 괴 탈 출	실 외 지 진
점검시기	2016.6.24.(금)
점검결과	이상없음	이상없음	이상없음

Ⅳ		세 부 점 검 결 과

시 설 명		화재체험장
점검내용		점검결과	개선의견
	-위험요소	완강기 시설 이상없음	교육 시 완전 결합을 확인 후 시범을 보일 것
	-안전관리	완강기 학습시설 안전라인 설정 등 이상없음	일일 점검을 통해 상태 확인
	-유지관리	지속적인 완강기 시설 연결 상태 점검 유지양호	노후 완강기 즉시 교체
	-기타사항	노래방, 소화기 체험시설 이상없음	-

시 설 명		교통체험장
점검내용		점검결과	개선의견
	-위험요소	지하철체험시설 이동계단 이상없음	체험객 계단 이동시 주의사항 상시 언급
	-안전관리	손잡이, 조명, 계단 파손 여부 이상없음	우천 시 미끄럼 방지 테이프 등을 이용한 미끄럼 방지
	-유지관리	계단 유지관리 이상없음	손잡이, 조명 상태 일일 점검 시 확인 유지관리
	-기타사항	-	-

시 설 명		지진체험장
점검내용		점검결과	개선의견
	-위험요소	지진체험장 동축 이상없음	위험요소 도출되지 않게 지속 유지관리
	-안전관리	지진체험관 체험시설 안전 이상없음	일일 점검을 통해 상태 확인 유지
	-유지관리	실내/실외지진체험시설 이상없음	전문 위탁업체를 통한 지속적 관리 유지
	-기타사항	-	-

시 설 명		태풍체험장
점검내용		점검결과	개선의견
	-위험요소	물기로 인한 낙상 위험이 있으나 안전교육으로 이상없음	체험이후 물기 제거를 통해 낙상 위험 방지
	-안전관리	안전관리 이상없음	체험전 철저한 안전교육 후 체험 실시
	-유지관리	유지관리 상태 이상없음	전문업체 위탁점검 유지

시 설 명		4D 영상관
점검내용		점검결과	개선의견
	-위험요소	이상없음	상영관 내 의자 시설 준비 중
	-안전관리	이상없음	일일 기능 점검 유지
	-유지관리	이상없음	의자시설 준비 전까지 안전에 유의하여 체험 진행
	-기타사항	-	4D 영상업그레이드 및 모션의자 공사진행 중

시 설 명		기타 체험 시설 및 편의시설
점검내용		점검결과	개선의견
	-위험요소	이상없음	위험요소 발견 시 즉각 조치
	-안전관리	이상없음	일일 점검 시 순찰을 통한 안전 점검 유지
	-유지관리	이상없음	기계, 전기장비는 시설정비원을 통한 일일 유지관리 지속

Ⅴ		점 검 사 진