■ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 [별지 제40호의5서식] <신설 2017. 1. 19.>
(총3쪽 중 제1쪽)
신고번호	물놀이형 수경시설 관리카드								신고 일자				2018년 4월 일
제 호
1. 개요
신고인		시설명			보라매공원 상층부 계류
		성명(대표자)			안수연
		주소			서울특별시 동작구 여의 대방로 20길 33 (신대방동395번지) (전화번호: 02)2018-1196 )
시설 주소		서울특별시 동작구 여의 대방로 20길 33 (신대방동395번지) (전화번호: 02)2018-1196 )
시설 종류		[ ] 바닥분수, [ ] 일반분수, [ ] 벽천형(폭포 등), [ ] 실개천형, [■] 계류형[ ] 연못형, [ ] 기타
신고 사유		[ ] 공공기관, [ ] 민간 ([ ] 공공보건의료수행기관, [ ] 관광지ㆍ관광단지, [■ ] 도시공원, [ ] 체육시설, [ ] 어린이놀이시설)
시설 설치완료(예정)일		2006.11~2018.12						최초 가동개시(예정)일			2008
연중 운영기간		5 개월(5월 1일∼ 9월 30일)						바닥면적			520 m2
용수 종류		[■ ] 수돗물( %), [ ] 지하수( %), [ ] 하천수, [ ] 호소수( %), [ ]기타( ) * 기타는 종류 명시, 중복 체크시 비율 명시
저류조 용량		80m3						저류조 청소주기			주 2~3회
여과기 설치여부		[■] 설치(종류: 처리능력: m3/일), [ ] 미설치
소독 방법		1. [■] 염소( ), [ ] 오존, [ ] 자외선, [ ] 기타( ) 2. [ ] 소독기 설치, [■] 미설치
2. 수질검사
① 채수 및 검사일시			② 채수장소			③ 검사기관명				④ 검사기관 연락처
2018.8.06			상층부 계류			서울시보건환경연구원				02)570-3398
⑤ 검사항목			⑥ 검사결과			⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도			7.2			검사결과 미도착
탁도			0.13			이상없음
대장균			0			이상없음
유리잔류염소			1.0			이상없음
① 채수 및 검사일시				② 채수장소			③ 검사기관명					④ 검사기관 연락처
							서울시보건환경연구원					02)570-3398
⑤ 검사항목				⑥ 검사결과			⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도
탁도
대장균
유리잔류염소
210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

(총3쪽 중 제2쪽)
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도
탁도
대장균
유리잔류염소
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도
탁도
대장균
유리잔류염소
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도
탁도
대장균
유리잔류염소
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도
탁도
대장균
유리잔류염소
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도
탁도
대장균
유리잔류염소
① 채수 및 검사일시	② 채수장소	③ 검사기관명	④ 검사기관 연락처
⑤ 검사항목	⑥ 검사결과	⑦ 초과원인 및 조치사항
수소이온농도
탁도
대장균
유리잔류염소

(총3쪽 중 제3쪽)
3. 용수관리
교체일 및 시간		용수교체량(㎥)	교체일 및 시간					용수교체량(㎥)
일일교체(수시)		30
4. 소독
투입일 및 시간	소독방법(소독제 투입량*)			투입일 및 시간		소독방법(소독제 투입량)
	해당사항 없음
*소독시설이 설치된 경우도 소독제 투입량 기록
5. 여과기 가동(여과기 설치 시)
가동일 및 시간	총 가동시간				가동일 및 시간		총 가동시간
	해당사항 없음
6. 저류조 및 시설 청소
청소 일자	청소 대상 및 내용		청소 일자			청소 대상 및 내용
2018년 8월 1일	상부수조 및 계류
2018년 8월 3일	상부수조 및 계류
2018년 8월 5일	상부수조 및 계류
2018년 8월 08일	상부수조 및 계류
2018년 8월 10일	상부수조 및 계류
2018년 8월 12일	상부수조 및 계류