보수 완료 소방용수시설 검수결과 보고서

연번	식별	용수번호	위치(새주소)	비고
1	지상식	20230	서초구 신원동 199-15	소화전 몸통 스핀들 파손
2	지상식	20231	서초구 신원동 202-9	소화전 몸통 깊게 설치

검수확인 사진

20230호(스핀들 파손)	주변전경
20231호(몸통설치 불량)	주변전경