(붙임 1)

소방용수시설 보수완료 검수 결과서

시흥119안전센터

연번	종 별 (식 별)	관 리 번 호	위 치	보수내용	검 수 결 과	검수자	비 고
1	소화전 (지상식)	1617	금천구 시흥동 894 애니카센터앞	지상식 몸통교채	양호	위 김전일 외1명
보수완료 사진.