보수완료 소방용수시설 위치도 및 사진
위 치	용수번호		보수내역	확인일 (확인자)
동대문구 무학로 140 (용두동 119-15)	(447호) (사용가)		지상식소화전 몸통교체	2015.5.11. (장명철)
위치도