보수완료

소방용수시설 현장확인 결과

1. 소화전 번호 : 640 2. 소화전 위치 : 전농로38다길 21 3. 점검일시 : 2019. 06. 05. 4. 점검자 : 소방위 장명철 등 4명 5. 점검사항 : 지하식 소화전 교체(고장내역 : 소화전 배수불량으로 제수변 잠김) 6. 점검결과 : 불량(지하식 소화전 교체되었으나 제수변은 잠긴 상태)
외관 사진	출수 사진