보온 공사 현지 확인 복명서

□ 제  목 : 소방용수시설 보온 공사 현지 확인 복명서

□ 확인일 : 2014. 1. 14.

□ 확인대상

연번	식 별	용수번호	위 치	설치지점	확인결과
1	지하식	1403	서대문구 대신동 90-6번지	다모아	확인
2	지하식	1414	서대문구 신촌동 2-156번지	구멍가게 앞	확인
3	지하식	1467	서대문구 봉원동 30-1번지	이수길씨 댁 앞	확인
4	지하식	1530	서대문구 창천동 47-2번지	창천교회	확인
5	지하식	1529	서대문구 창천동 29-78번지	스무디킹	확인
6	지하식	1302	서대문구 창천동 13-4번지	학사공인중개사	확인
7	지하식	1072	서대문구 연희동 436-1번지	일반가	확인
8	지하식	1101	서대문구 연희동 446-148번지	유한그린택	확인
9	지하식	1166	서대문구 연희동 220-17번지	일반가	확인
10	지하식	1249	서대문구 연희동 446-162번지	일반가	확인
11	지하식	1336	서대문구 창천동 90-36	신촌하이츠빌라 앞	확인
12	지하식	1209	서대문구 연희동 108-9	일반주택 앞	확인
13	지하식	1212	서대문구 연희동 125-1	일반주택 앞	확인
14	지하식	1259	서대문구 연희동 117-10	일반주택 앞	확인
15	지하식	1476	서대문구 연희동 187-109	일반주택 앞	확인
16	지하식	1009	서대문구 연희동 170-3	이면도로 설치	확인
17	지하식	1043	서대문구 연희1동 344-26	kmc치킨집앞	확인
18	지하식	1092	서대문구 연희3동 345-19	일반주택	확인
19	지하식	1175	서대문구 연희동 101-8	일반주택	확인
20	지하식	1518	서대문구 연희동 83-12	일반주택	확인
21	지하식	1475	서대문구 연희동 91-10	일반주택 앞	확인
22	지하식	1173	서대문구 연희동 73-10	일반주택 앞	확인
23	지하식	1058	서대문구 연희동 51-168	일반주택 앞	확인
24	지하식	1408	서대문구 대신동 50-1	하늬솔아파트	보온 미대상
25	지하식	1160	서대문구 연희동 151-12	삼성아트빌 및 연희교회 옆	지상식1238호→지하식1160호 변경필요

상기와 같이 현지확인 결과를 복명합니다.

2014.  1.  14.

소  속 :  연희119안전센터    확인자      계급  소방위   성명 송장권  (인)

계급  소방장   성명 김창원  (인)

감독자   안전센터장 소방경   성명 정진훈  (인)