보완 요청사항

공 종	보완 요청사항	비 고
교통정리원	교통정리원 설계도면에 위치 기재 제출	설계도면
계측기	2개이상 견적서 적용 산출근거	2개이상 견적서
PC암거	- PC암거 관급 · 현장도착도- 하차비만 적용 · 공장상차도- 운반비는 거리, 속도 등 원가계산 방식으로 산출	확인 검토
중기운반비	출발 시점~ 종점 위치, 거리 등 기재
임목폐기물 운반비	- 위치(시점, 종점), 운반거리, 속도 등을 표기하고 원가계산방식으로 산출	산출근거
은행나무 등 이설	이설 위치 기재 및 이설 후 식재하는 도면 제출	설계도면
소화전 이설 등	가로등, 소화전 등 이설 대상 이전비 전환	도급비 아래 이전비 전환
상하수도 제비율 적용 근거	간접노무비, 건강보험료 등 제비율 적용을 ‘18.8.1 개정된 제비율 미 적용한 사유	‘18.8.1 개정된 제비율 적용
강관비계,동바리	- 강관비계 일위대가 수량 산출근거 및 설계도면 제출	설계도면