보이는 소화기 유지 관리 대장

□ 서초방서(잠원119안전센터)

연번	유지보수 내역			유지 관리 실적		관련사진
	장 소	발생내역	발생사유	조치(점검)일시	조치사항
1	잠원역체비지 (잠원로 4길 33-6)	주택용 소방시설 점검	기설치된 주택용 소방시설 노후	2019. 08. 06.	주택용 소방시설 등 보수·유지 관리 보이는 소화기 커버 교체 정비
2	잠원역체비지 (잠원로 4길 33-6)	내역 없음		2019. 09. 12	외관점검 이상없음
3	잠원역체비지 (잠원로4길 45)	주택용 소방시설 점검	기설치된 주택용 소방시설 노후	2019. 08. 06.	주택용 소방시설 등 보수·유지 관리 보이는 소화기 커버 교체 정비
4	잠원역체비지 (잠원로4길 45)	내역 없음		2019. 09. 12	외관점검 이상없음
5	잠원역체비지 (잠원로4길 45)	내역 없음		2019. 09. 12	외관점검 이상없음

보이는 소화기 유지 관리 대장

□ 소방서(잠원119안전센터)

연번	유지보수 내역			유지 관리 실적		관련사진
	장 소	발생내역	발생사유	조치일시	조치사항
6	잠원역체비지 (잠원로4길 45)	내역 없음		2019. 09. 12	외관점검 이상없음
7	잠원역체비지 (잠원로4길 45)	내역 없음		2019. 09. 12	외관점검 이상없음
8	잠원역체비지 (잠원로4길 45)	내역 없음		2019. 09. 12	외관점검 이상없음
9	잠원역체비지 (잠원로4길 45)	내역 없음		2019. 09. 12	외관점검 이상없음
10	잠원역체비지 (잠원로4길 45)	내역 없음		2019. 09. 12	외관점검 이상없음

보이는 소화기 유지 관리 대장

□ 서초소방서(잠원119안전센터)

연번	유지보수 내역			유지 관리 실적		관련사진
	장 소	발생내역	발생사유	조치일시	조치사항
11	잠원역체비지 (잠원로4길 45)	내역 없음		2019. 09. 12	외관점검 이상없음
12	잠원역체비지 (잠원로4길 45)	주택용 소방시설 점검	보이는 소화기 커버 노후	2019. 09. 12	보이는 소화기 커버 교체 정비
13	잠원역체비지 (잠원로4길 45)	내역 없음		2019. 09. 12	외관점검 이상없음
14	잠원역체비지 (잠원로4길 45)	내역 없음		2019. 09. 12	외관점검 이상없음
15	잠원역체비지 (잠원로4길 45)	주택용 소방시설 점검	보이는 소화기 커버 노후	2019. 09. 12	보이는 소화기 커버 교체 정비

보이는 소화기 유지 관리 대장

□ 서초소방서(잠원119안전센터)

연번	유지보수 내역			유지 관리 실적		관련사진
	장 소	발생내역	발생사유	조치일시	조치사항
16	잠원역체비지 (잠원로4길 45)	내역 없음		2019. 09. 12	외관점검 이상없음
17	잠원역체비지 (잠원로4길 45)	내역 없음		2019. 09. 12	외관점검 이상없음
18	잠원역체비지 (잠원로4길 45)	내역 없음		2019. 09. 12	외관점검 이상없음
19	잠원역체비지 (잠원로4길 45)	내역 없음		2019. 09. 12	외관점검 이상없음
20	잠원역체비지 (잠원로4길 45)	내역 없음		2019. 09. 12	외관점검 이상없음

보이는 소화기 유지 관리 대장

□ 서초소방서(잠원119안전센터)

연번	유지보수 내역			유지 관리 실적		관련사진
	장 소	발생내역	발생사유	조치일시	조치사항
21	잠원역체비지 (잠원로4길 45)	내역 없음		2019. 09. 16	외관점검 이상없음
22	잠원역체비지 (잠원로4길 45)	내역 없음		2019. 09. 16	외관점검 이상없음

보이는 소화기 유지 관리 대장

□ 서초소방서(잠원119안전센터) - 2019년(기본형 : 11개)

연번	유지 보수 내역			유지 관리 실적		관련사진
	장 소	발생내역	발생사유	조치일자	조치사항
23	서초구 주흥11길 12-3	내역 없음		2019. 09. 16	외관점검 이상없음
24	서초구 주흥11길 7	내역 없음		2019. 09. 16	외관점검 이상없음
25	서초구 사평대로53길 93-9	내역 없음		2019. 09. 16	외관점검 이상없음

□ 서초소방서(잠원119안전센터) - 2019년

연번	유지 보수 내역			유지 관리 실적		관련사진
	장 소	발생내역	발생사유	조치일자	조치사항
26	서초구 사평대로53길 89	내역 없음		2019. 09. 16	외관점검 이상없음
27	서초구 사평대로53길 96-3	내역 없음		2019. 09. 16	외관점검 이상없음
28	서초구 사평대로53길 82	내역 없음		2019. 09. 16	외관점검 이상없음
29	서초구 사평대로53길 35	내역 없음		2019. 09. 16	외관점검 이상없음

□ 서초소방서(잠원119안전센터) - 2019년

연번	유지 보수 내역			유지 관리 실적		관련사진
	장 소	발생내역	발생사유	조치일자	조치사항
30	서초구 주흥길 59	내역 없음		2019. 09. 16	외관점검 이상없음
31	서초구 주흥15길 10-8	내역 없음		2019. 09. 16	외관점검 이상없음
32	서초구 주흥15길 10-5	내역 없음		2019. 09. 16	외관점검 이상없음
33	서초구 주흥15길 10-11	내역 없음		2019. 09. 16	외관점검 이상없음