보이는 소화기 설치 위치

소화기 설치장소(구간명) : 중구 퇴계로30길 3-2 앞
중구 퇴계로30길 3-2 , 맛자랑음식점 맞은편 나무울타리
원거리 사진		근거리 사진
설치방법 (세부적으로설명)	○ 기본형(소화기 2개용) 나무울타리 설치
소유자 성명			설치수량	1개

보이는 소화기 설치 위치

소화기 설치장소(구간명) : 중구 퇴계로27길 7 비상소화장치(215호)
중구 퇴계로27길 7, 충무로김치찜 옆 비상소화장치(215호)
원거리 사진		근거리 사진
설치방법 (세부적으로설명)	○ 기본형(소화기 2개용) 비상소화장치(215호) 옆
소유자 성명			설치수량	1개

소유자 동의서

본인은 중구                    (      동      번지)       주택 관계자(소유자, 관리자, 점유자)로 주택외벽(담장)에 화재 등  긴급 시 인근주민이 공동으로 사용 가능한 소화기 설치(부착)를 동의합니다.

2019.    .     .

설치 동의자    성명 :                (서명)

연락처 :

보이는 소화기 설치 위치

소화기 설치장소(구간명) : 삼일대로 2길 74
중구 삼일대로 2길 번지 가스업체 뒤편 담장
원거리 사진		근거리 사진
설치방법 (세부적으로설명)	○ 건물 뒤편 파이프 등 자재 반출시 장애가 되지 않도록 설치
소유자 성명	나상국 (회장)		설치수량	1개

소유자 동의서

본인은 중구    삼일대로2길 74  (주자동 49-3번지)       주택 관계자(소유자, 관리자, 점유자)로 주택외벽(담장)에 화재 등  긴급 시 인근주민이 공동으로 사용 가능한 소화기 설치(부착)를 동의합니다.

2019. 9  . 3   .

설치 동의자    성명 :        나상국  (서명)

연락처 : *************

보이는 소화기 설치 위치

소화기 설치장소(구간명) : 명동10길19-13
중구 명동2가 3-1 번지 미래식당 담장 전기계량기 아래
원거리 사진		근거리 사진
설치방법 (세부적으로설명)	○ 벽두께가 얇으므로 설치시 파손되지 않도록 설치 ○ 전기계량기 배선 확인후 이상없으면 설치
소유자 성명	엄수옥 (회장)		설치수량	1개

소유자 동의서

본인은 중구    명동10길 19-13  (명동2가 3-1번지)       주택 관계자(소유자, 관리자, 점유자)로 주택외벽(담장)에 화재 등  긴급 시 인근주민이 공동으로 사용 가능한 소화기 설치(부착)를 동의합니다.

2019. 9  . 3   .

설치 동의자    성명 :        엄수옥  (서명)

연락처 : 미래식당