복 명 내 용
확인일시	2019.12.9.(월) 14:00경 보이는 소화기 관리실태 확인 중 발견
건 명	보이는 소화기 고장(분실)발생 보고
내용	가. 위 치 : 강남구 헌릉로 654 세곡화훼단지 계량기 기둥 나. 고장내용 : 소화기 1대 분실 다. 발견일시 : 2019.12.9.(월) 14:00 라. 사용가부 : 소화기 2대중 1대 사용 불가 마. 관리번로 세곡-13
사진
	현 장 사 진
위치
	강남구 헌릉로 654 (세곡동 74-4 세곡화훼단지)

복 명 내 용
확인일시	2019.12.9.(월) 15:00경 보이는 소화기 관리실태 확인 중 발견
건 명	보이는 소화기 고장(분실)발생 보고
내용	가. 위 치 : 강남구 헌릉로 654 세곡화훼단지 화란방 뒤쪽 나. 고장내용 : 보관함 케이스 깨짐 다. 발견일시 : 2019.12.9.(월) 15:00 라. 사용가부 : 사용가능 마. 관리번로 세곡-6
사진
	현 장 사 진
위치
	강남구 헌릉로 654 (세곡동 74-4 세곡화훼단지)

복 명 내 용
확인일시	2019.12.9.(월) 15:00경 보이는 소화기 관리실태 확인 중 발견
건 명	보이는 소화기 고장(분실)발생 보고
내용	가. 위 치 : 강남구 헌릉로 654 세곡화훼단지 화란방 뒤쪽 나. 고장내용 : 보관함 케이스 깨짐 다. 발견일시 : 2019.12.9.(월) 15:00 라. 사용가부 : 사용가능 마. 관리번로 세곡-7
사진
	현 장 사 진
위치
	강남구 헌릉로 654 (세곡동 74-4 세곡화훼단지)