【보이는 소화기 교체 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	교체내용	확인결과	비 고
보이는 소화기	3-45	창덕궁5길 20 (원서동 32)	케이스 노후	케이스 교체
1. 원 인: 케이스 노후 2. 조치사항: 케이스 교체
2022년 10월 23일 조 사 자 소방교 오 세 구 확 인 자 소방위 최 호 열

【보이는 소화기 교체 사진 】

전(기존)	후(현재)

【보이는 소화기 교체 보고서】

종 별 (식 별)	관리번호	위 치	교체내용	확인결과	비 고
보이는 소화기	3-70	창덕궁4길 20-3	케이스 노후	케이스 교체
1. 원 인: 케이스 노후 2. 조치사항: 케이스 교체
2022년 10월 29일 조 사 자 소방교 오 세 구 확 인 자 소방위 최 호 열

【보이는 소화기 교체 사진 】

전(기존)	후(현재)