보이는 소화기 설치 대상 검사(수) 결과

□ 공덕119안전센터

연번	소화기수량	설치위치 (확인후 수정, 신주소 가능)	상세설명 예시) 주택문 좌, 우측 상가이름 좌, 우측	설치유형	검수결과 이상유/무
	8
1	2	임정로15길 28	주택현관문 우측 (관리카드 연번 128번)	거리형(2개)	이상없음
2	2	임정로13길 30-12	벽면 끝 (관리카드 연번 131번)	기본형(2개)	이상없음
3	2	임정로13길 26-4	현관문 좌측 (관리카드 연번 132번)	기본형(2개)	이상없음
4	2	임정로13길 27	준헤어샵 좌측 (관리카드 연번 130번)	기본형(2개)	이상없음
5	2	임정로15길 21-13	주택정문 좌측 (관리카드 연번 129번)	거리형(2개)	이상없음

□ 검수사진(5)