보이는 소화기 설치 대상 검사(수) 결과

□ 현장대응단

구분	설치연도	설치수량 (소화기)	지역(구간)명	비고
불가	2017	2개	와우산로30길 3 ~ 와우산로30길 135

□ 설치장소

연번	소화기수량	설치위치 (확인후 수정, 신주소 가능)	상세설명 예시) 주택문 좌, 우측 상가이름 좌, 우측	설치유형	검수결과 이상유/무
	2개
1	2	와우산로24길 43-4	주차장 입구 우측	기본형(2개)	무

□ 검수사진(2)

보이는 소화기 설치 대상 검사(수) 결과

□ 현장대응단

구분	설치연도	설치수량 (소화기)	지역(구간)명	비고
불가	2017	12개	마포구 백범로 20~백범로 36

□ 설치장소

연번	소화기수량	설치위치 (확인후 수정, 신주소 가능)	상세설명 예시) 주택문 좌, 우측 상가이름 좌, 우측	설치유형	검수결과 이상유/무
	12
1	2	서강로18길 42	미니텔 옆 담장	기본형(2개)	무
2	2	백범로4길 12	엔젤안마 출입구 기둥	기본형(2개)	무
3	2	백범로4길 16	호텔 고구마 벽면	기본형(2개)	무
4	2	서강로16길 17-10	일반주택 벽면	기본형(2개)	무
5	2	서강로16길 17-9	일반주택 벽면	기본형(2개)	무
6	2	백범로2길 39	슈퍼마켓 앞 벽면	기본형(2개)	무

□ 검수사진(2)