보이는 소화기 설치 세부 현황

○○119안전센터

설치장소 (구체적으로 기재)	○ 도로명 : 성동구 살곶이로 331 ○ 구주소 : 성동구 행당동 92-3
설치장소의 특이사항 기재	○ 소방차 통행 불가지역 / 소방차 통행 곤란지역 ※ 설치 시 관계자에게 설치위치 문의 후 시공요망 등
설치방법 (구제적으로 설명)	1. 소화기 2개용 1개를 벽면에 부착 2. 도시가스 배관 밑으로 시공요망 3. 소화기 2개용 2개를 띄어서 벽면에 부착
소유자 성명	홍 길 동	소화기 설치수량	2개 (2개용 1세트)