보이는 소화기 유지 관리 대장

□ 용산소방서(후암119안전센터)3/4분기 (2021년도)

연번	유지보수 내역			유지 관리 실적		관련사진
	장 소	발생내역	발생사유	조치일시	조치사항
1	후암로57길 9-8 74-252-2017-25	케이스2개 훼손	순찰 중 확인	2021.08.24.	케이스 2개 보수	교체전
						교체후

연번	유지보수 내역			유지 관리 실적		관련사진
	장 소	발생내역	발생사유	조치일시	조치사항
2	후암로57길 17-9 74-252-2017-14	케이스1개 훼손	순찰 중 확인	2021.08.24.	케이스 1개 보수	교체전
						교체후
3	후암로57길 15-1 74-252-2017-32	케이스2개 훼손 및 소화기 2개사용	순찰 중 확인	2021.08.24.	케이스 1개 보수 및 소화기 2개 교체	교체전
						교체후

연번	유지보수 내역			유지 관리 실적		관련사진
	장 소	발생내역	발생사유	조치일시	조치사항
4	후암로57길 17-30 74-252-2017-17	케이스2개 훼손	순찰 중 확인	2021.08.24.	케이스 2개 보수	교체전
						교체후