보이는 소화기 유지 관리 대장

□ 소방서(서초119안전센터) - 2019년

연번	관리 번호	유지보수 내역			유지 관리 실적		관련사진
		장 소	발생내역	발생사유	조치일시	조치사항
1	80-253 -2018-001	서초중앙로 8길 38-42 서초주택단지 입구 축대 (후문)	특이사항 없음		2019.5.24.	〇 외관점검
2	80-253 -2018-002	서초중앙로 8길 38-42 서초주택단지 입구 축대 (정문)	특이사항 없음		2019.5.24.	〇 외관점검
		이하여백