보이는 소화기 유지 관리 대장

□ 종로119안전센터

연번	유지보수 내역				유지 관리 실적		사진 부착
	장 소	발생내역	발생사유 (발생일시)	발생사유 확인방법 (화재발생은 제외)	조치일시	조치사항
1	창덕궁 5길 22	하반기 소방용수 일제조사 중 발견	2022. 10. 19.	케이스 노후	2022. 10. 23.	케이스 교체
2	창덕궁4길 20-3	하반기 소방용수 일제조사 중 발견	2022. 10. 19.	케이스 노후	2022. 10. 29.	케이스 교체